## Lista de Serviços
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA
CENTRO DE PLANEJAMENTO OSCAR NIEMEYER
Memória de Cálculo de Quantitativos: Subestação e Pergolado
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | ORIGEM DO QUANTITATIVO
OBRA: | Conclusão dos Laboratórios Analíticos em Geociências – LGC (Bloco 4) e subestação de energia elétrica (Bloco 5)
ENDEREÇO: | Campus Darcy Ribeiro
DATA: | Outubro de 2020
REF. INSUMOS: | SINAPI 08/2020; TCPO/PINI 08/2020; Informativo SBC 08/2020; SCO-RJ 08/2020; CPOS 07/2020; ORSE 06/2020; IOPES 02/2020
BDI NORMAL: | 26.93%
BDI DIFERENCIADO: | 20.93% | BDI conforme Resolução nº 0013/2016 do Decanato de Administração
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | ORIGEM DO QUANTITATIVO
01.00.000 | SERVIÇOS TÉCNICO-PROFISSIONAIS
01.06.000 | PLANEJAMENTO E CONTROLE
ORSE INSUMO 12000 | Controle tecnológico de concreto - por rompimento de corpo de prova | UN | 16,00 | 4 a cada 8m3 de concreto = 1 caminhão
ORSE INSUMO 4815 | Ensaio de consistência de concreto - Slump Test | UN | 4 | 1 a cada 8m3 de concreto = 1 caminhão
02.00.000 | SERVIÇOS PRELIMINARES
02.02.000 | DEMOLIÇÃO
02.02.320 | REMOÇÃO DE REDES HIDRÁULICAS, ELÉTRICAS E DE UTILIDADES
02.02.321 | REDES ENTERRADAS
SCO-RJ IP 59.20.0150 | Retirada de condutores singelos ou múltiplos instalados em linha de dutos | M | 42,69 | Quantitativos do projetista
02.02.323 | REDES AÉREAS
SCO-RJ IP 59.20.0100 | Retirada de conjunto de aterramento | UN | 1,00 | Quantitativos do projetista
SCO-RJ IP 59.20.0106 | Retirada de conjunto de ferragens em linha de baixa tensão | UN | 3,00 | Quantitativos do projetista
SCO-RJ IP 59.20.0112 | Retirada de conjunto de ferragens em rede de alta tensão (AT) | UN | 2,00 | Quantitativos do projetista
SCO-RJ IP 59.20.0150 | Retirada de condutores singelos ou múltiplos instalados em linha de dutos | M | 9,30 | Quantitativos do projetista
SCO-RJ IP 59.20.0200 | Retirada de conjunto de chaves fusíveis e ferragens em linha de 13,2kV | UN | 2,00 | Quantitativos do projetista
SCO-RJ IP 59.20.0506 | Retirada de poste de concreto ou aço de 10m a 12m | UN | 1,00 | Quantitativos do projetista
SCO-RJ IP 59.20.0650 | Retirada de rede aérea de 13,2kV (por lance) | UN | 1,00 | Quantitativos do projetista
SCO-RJ IP 59.20.0800 | Retirada de transformador de 225kVA | UN | 1,00 | Quantitativos do projetista
03.00.000 | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS
03.01.000 | FUNDAÇÕES
03.01.100 | ESCAVAÇÃO DE VALAS
96527U | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 | M3 | 14.81 | Memorial de cálculos
03.01.600 | IMPERMEABILIZAÇÃO
03.01.602 | PINTURA COM EMULSÃO BETUMINOSA
98557 MOD | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 3 DEMÃOS | M2 | 110.83 | Memorial de cálculos
03.02.000 | ESTRUTURAS DE CONCRETO
CPOS 01.23.020 | Limpeza de armadura com escova de aço | M2 | 2.5 | Memorial de cálculos
03.02.100 | CONCRETO ARMADO
03.02.110 | PILARES
92430U | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M2 | 74,18 | Pranchas 417-FOR-EX-101 e 102
92720U | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | M3 | 3,80 | Pranchas 417-FOR-EX-101 e 102
92775U | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 95,00 | Prancha 417-PIL-EX-301
92778U | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 177,00 | Prancha 417-PIL-EX-301
92779U | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 123,00 | Prancha 417-PIL-EX-301
92780U | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 35,00 | Prancha 417-PIL-EX-301
03.02.120 | VIGAS BALDRAME
96542U | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 90,83 | Prancha 417-FOR-EX-101
96543U | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 114,00 | Prancha 417-VIG-EX-601
96544U | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 29,00 | Prancha 417-VIG-EX-601
96545U | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 75,00 | Prancha 417-VIG-EX-601
96546U | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 151,00 | Prancha 417-VIG-EX-601
96557 MOD 2 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA ? LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | M3 | 5,64 | Prancha 417-FOR-EX-101
03.02.125 | VIGAS
92468U | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M2 | 178,50 | Prancha 417-FOR-EX-102
92724 MOD | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | M3 | 12,34 | Prancha 417-FOR-EX-102
92775U | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 166,00 | Prancha 417-VIG-EX-602
92776U | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 38,00 | Prancha 417-VIG-EX-602
92777U | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 21,00 | Prancha 417-VIG-EX-602
92778U | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 194,00 | Prancha 417-VIG-EX-602
92779U | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 77,00 | Prancha 417-VIG-EX-602
92780U | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 19,00 | Prancha 417-VIG-EX-602
92781U | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 24,00 | Prancha 417-VIG-EX-602
03.02.130 | LAJES
ORSE 9779 | Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=16cm, enchimento em bloco ceramico h=12cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm. | M2 | 80,06 | Área medida nas pranchas de arquitetura
04.00.000 | ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO
04.01.000 | ARQUITETURA
04.01.100 | PAREDES
04.01.111 | DE ALVENARIA DE BLOCOS CERÂMICOS
89168U | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | M2 | 207.16 | Memorial de cálculos
04.01.113 | DE ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS DE CONCRETO
73937/1 MOD | COBOGÓ DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 6X41X41CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:5 | M2 | 145.93 | Memorial de cálculos
04.01.130 | VERGAS, CONTRAVERGAS E CINTAS
93198U | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 21.15 | Memorial de cálculos
93205U | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016 | M | 63.45 | Memorial de cálculos
04.01.133 | MOLDADAS IN LOCO COM BLOCO CANALETA
04.01.140 | ENCUNHAMENTO/APERTO DE ALVENARIA
04.01.144 | COM ESPUMA DE PU
93203U | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ESPUMA DE POLIURETANO EXPANSIVA. AF_03/2016 | M | 63.45 | Memorial de cálculos
04.01.200 | ESQUADRIAS
04.01.201 | PORTA DE FERRO EM CHAPA MACIÇA
ORSE 12745 MOD | Porta de abrir com 1 folha em chapa de aço #16, incluindo pintura, maçaneta, fechadura e dobradiças, 90x210 (PME01) | UN | 3,00 | Contagem na prancha PE-AR 22/22
ORSE 12747 MOD | Porta de abrir com 2 folhas em chapa de aço #16, incluindo pintura, maçaneta, fechadura e dobradiças, 200x210 (PME02) | UN | 1,00 | Contagem na prancha PE-AR 22/22
ORSE 12750 MOD | Porta de abrir com 2 folhas em chapa de aço #16, incluindo pintura, maçaneta, fechadura e dobradiças, 160x210 (PME03) | UN | 1,00 | Contagem na prancha PE-AR 22/22
04.01.203 | PORTA DE FERRA EM VENEZIANA
94807 MOD | Portão de aço em veneziana, 2 folhas, de abrir, com bandeira, inclusive dobradiças, fechadura e batente, 200x250 cm, bandeira 90cm (PVE01) | UN | 1,00 | Contagem na prancha PE-AR 22/22
04.01.204 | PORTA DE FERRO EM TELA METÁLICA
ORSE 11445 | Gradil em tela fio 16, malha 13mm, com requadro em tubos de aço galvanizado 40x40x1,25mm, inclusive dobradiças, fechos e pintura | M2 | 12,24 | 2 x 160x170cm + 2 x 200x170cm, conforme prancha PE-AR 22/22
04.01.208 | PORTA CORTA-FOGO
ORSE 12169 | Porta corta-fogo, duas folhas, incluindo guarnição, fechaduras, barras, ferragens e pintura 160x210cm (PCF 01) | UN | 1,00 | Contagem na prancha PE-AR 22/22
04.01.213 | CAIXILHO FIXO DE FERRO EM TELA METÁLICA
ORSE 9945 MOD | Esquadria fixa de aço galvanizado com fechamento em tela metálica, 135x50cm (ET01) | UN | 4,00 | Contagem na prancha PE-AR 22/22
04.01.225 | CAIXILHO FIXO DE ALUMÍNIO EM VENEZIANA
CPOS 25.01.100 MOD | Caixilho fixo de alumínio tipo veneziana, com tela metálica, 135x150mm (EV 01) | UN | 5,00 | Contagem na prancha PE-AR 22/22
04.01.500 | REVESTIMENTOS
04.01.510 | REVESTIMENTOS DE PISOS
04.01.528 | CONTRAPISO E REGULARIZAÇÃO DA BASE
87620U | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014 | M2 | 80,01 | Medido em planta, PE-AR 22/22 (áreas internas)
94995 MOD | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 15 CM, ARMADO. AF_07/2016 | M2 | 80,01 | Medido em planta, PE-AR 22/22 (áreas internas)
94995U | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016 | M2 | 73,69 | Medido em planta, PE-AR 22/22 (áreas externas)
96622U | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017 | M3 | 73,69 | Medido em planta, PE-AR 22/22 (áreas externas)
96624U | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017 | M3 | 80,01 | Medido em planta, PE-AR 22/22 (áreas internas)
97083U | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2017 | M2 | 153,70 | Soma de áreas internas e externas
04.01.530 | REVESTIMENTO DE PAREDES
04.01.531 | CHAPISCO
87879U | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M2 | 234.11 | Memorial de cálculos
87905U | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M2 | 160.35 | Memorial de cálculos
04.01.532 | EMBOÇO
87775U | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | M2 | 160.35 | Mesmo quantitativo do chapisco em fachada
89173U | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 | M2 | 234.11 | Mesmo quantitativo do chapisco interno
04.01.560 | PINTURAS
04.01.561 | MASSA CORRIDA
88485U | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 394.46 | Soma dos quantitativos de revestimento interno e externo
88497U | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 394.46 | Soma dos quantitativos de revestimento interno e externo
04.01.569 | COM TINTA ACRÍLICA
88489U | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 346,46 | Soma dos quantitativos de revestimento interno e externo
04.01.576 | VERNIZES
88485U | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM ESTRUTURAS DE CONCRETO APARENTE | M2 | 624.6 | Memorial de cálculos
ORSE 4934 | Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de verniz acrílico | M2 | 624.6 | Mesma quantidade do fundo selador em estruturas de concreto aparente
04.01.600 | IMPERMEABILIZAÇÕES
04.01.604 | ELASTÔMEROS SINTÉTICOS EM SOLUÇÃO
87735U | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014 | M2 | 74,00 | Área da cobertura
98552 MOD | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE POLIURÉIA, 2 DEMÃOS. | M2 | 74,00 | Área da cobertura
04.01.700 | ACABAMENTOS E ARREMATES
04.01.706 | RUFOS
94231U | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 40,00 | Comprimento da platibanda
04.01.708 | CALHAS
89509U | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | M | 16,40 | Medido em corte de arquitetura

## Subestação (hidden)
Cód | Serviço | Quant | Unid | Fonte
01.00.000 | SERVIÇOS TÉCNICO-PROFISSIONAIS
01.06.000 | PLANEJAMENTO E CONTROLE
02.02.100 | Ensaios de recebimento de concreto
01.06.101 | Abatimento de tronco de cone | 4 | unidade | Memorial de cálculos (1 a cada 8m3 de concreto = 1 caminhão)
01.06.102 | Rompimento de corpo de prova | 16 | unidade | 4 x abatimento (4 a cada 8m3 de concreto = 1 caminhão)
03.00.000 | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS
03.02.000 | ESTRUTURAS DE CONCRETO
03.02.001 | Escovação das armaduras | 2.5 | m2 | Memorial de cálculos
03.01.600 | Impermeabilização
| Blocos aparentes + baldrames novas | 110.83 | m2 | Memorial de cálculos
03.02.110 | Pilares
| Fôrmas | 74.18 | m2 | Pranchas 417-FOR-EX-101 e 102
| Armação | vários | kg | Pranchas 417-PIL-EX-301
| Concreto | 3.8 | m3 | Pranchas 417-FOR-EX-101 e 102
03.02.120 | Vigas Baldrame
| Fôrmas | 90.83 | m2 | Prancha 417-FOR-EX-101
| Armação | vários | kg | Prancha 417-VIG-EX-601
| Concreto | 5.64 | m3 | Prancha 417-FOR-EX-101
03.02.125 | Vigas
| Fôrmas | 178.5 | m2 | Prancha 417-FOR-EX-102
| Armação | vários | kg | Prancha 417-VIG-EX-602
| Concreto | 12.34 | m3 | Prancha 417-FOR-EX-102
04.00.000 | ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO
04.01.000 | ARQUITETURA
04.01.100 | Paredes
04.01.111.01 | Alvenaria de vedação de 9 cm | 207.16 | m2 | Memorial de cálculos
04.01.113 | Cobogós | 145.93 | m2 | Memorial de cálculos
04.01.130 | Vergas, contravergas e cintas
04.01.133.01 | Cinta de amarração c/bloco canaleta (na altura das vergas) | 63.45 | m | Memorial de cálculos
04.01.133.02 | Contraverga pré-moldada | 21.15 | m | Memorial de cálculos
04.01.140 | Encunhamento
04.01.141 | Encunhamento de argamassa com bisnaga | 63.45 | m | Memorial de cálculos
04.01.200 | Esquadrias
| PME 01 | 3 | unidade | Contagem na prancha PE-AR 22/22
| PME 02 | 1 | unidade | Contagem na prancha PE-AR 22/22
| PME 03 | 1 | unidade | Contagem na prancha PE-AR 22/22
| PVE 01 | 1 | unidade | Contagem na prancha PE-AR 22/22
| Gradil | 12.24 | m2 | 2 x 160x170cm + 2 x 200x170cm, conforme prancha PE-AR 22/22
| PCF 01 | 1 | unidade | Contagem na prancha PE-AR 22/22
| ET 01 | 4 | unidade | Contagem na prancha PE-AR 22/22
| EV 01 | 5 | unidade | Contagem na prancha PE-AR 22/22
04.01.400 | Cobertura e fechamento lateral
04.01.413 | Peças complementares de alumínio
04.01.510 | Revestimentos de pisos
| Compactação | 153.7 | m2 | Medido em planta, PE-AR 22/22 (áreas externas e internas)
| Lastro de brita 5cm | 73.69 | m2 | Medido em planta, PE-AR 22/22 (áreas externas)
| Lastro de brita 10cm | 80.01 | m2 | Medido em planta, PE-AR 22/22 (áreas internas)
| Piso de concreto 8cm com tela | 73.69 | m2 | Medido em planta, PE-AR 22/22 (áreas externas)
| Piso de concreto 15cm com tela | 80.01 | m2 | Medido em planta, PE-AR 22/22 (áreas internas)
| Contrapiso 2cm | 80.01 | m2 | Medido em planta, PE-AR 22/22 (áreas internas)
04.01.530 | Revestimentos de paredes
| Chapisco externo | 160.35 | m2 | Memorial de quantitativos
| Chapisco interno | 234.11 | m2 | Memorial de quantitativos
| Emboço fachada | 160.35 | m2 | Mesmo quant. Chapisco fachada
| Emboço interno | 234.11 | m2 | Mesmo quant. Chapisco interno
04.01.550 | Revestimentos de forros
04.01.560 | Pinturas
| Fundo selador | 394.46 | m2 | Soma dos quantitativos de fachada e internos
| Massa acrílica | 394.46 | m2 | Soma dos quantitativos de fachada e internos
| Tinta acrílica | 394.46 | m2 | Soma dos quantitativos de fachada e internos
| Verniz e selador acrílico sobre estruturas de concreto | 624.6 | m2 | Memorial de quantitativos
04.01.600 | Impermeabilizações
04.01.700 | Acabamentos e arremates
04.01.800 | Equipamentos e acessórios
04.01.811 | Louças e metais de sanitários
04.01.812 | Acessórios sanitários
04.01.870 | Equipamentos de laboratórios
04.01.830 | Metais sanitários da cozinha
06.00.000 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS
06.01.000 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
06.01.400 | Iluminação e tomadas
07.00.000 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS
07.04.000 | VENTILAÇÃO MECÂNICA
07.04.100 | Ventiladores
07.04.200 | Redes de dutos

## Quantitativos
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA
CENTRO DE PLANEJAMENTO OSCAR NIEMEYER
Memória de Cálculo de Quantitativos: Subestação e Pergolado
OBRA: | Conclusão dos Laboratórios Analíticos em Geociências – LGC (Bloco 4) e subestação de energia elétrica (Bloco 5)
ENDEREÇO: | Campus Darcy Ribeiro
DATA: | Outubro de 2020
REF. INSUMOS: | SINAPI 08/2020; TCPO/PINI 08/2020; Informativo SBC 08/2020; SCO-RJ 08/2020; CPOS 07/2020; ORSE 06/2020; IOPES 02/2020
BDI NORMAL: | 26.93%
BDI DIFERENCIADO: | 20.93% | BDI conforme Resolução nº 0013/2016 do Decanato de Administração
01.06.000 | Ensaio de consistência de concreto - Slump Test | [9 empty] | OK
[6 empty] | Quantidade Unitária |  | Quantidade Total
Referência |  | Q | Comp. | Largura | Altura | Área | Volume | Extensão | Área | Volume
[6 empty] | (m²) | (m³) | (m) | (m²) | (m³)
| Pilares | 1 |  |  |  |  | 3.8 |  |  | 3.8
| Baldrames | 1 |  |  |  |  | 5.64 |  |  | 5.64
| Radier | 1 |  |  | 0.08 | 73.69 | 5.8952 |  |  | 5.9
| Calçada | 1 |  |  | 0.15 | 80.01 | 12.0015 |  |  | 12
| 1 a cada caminhão de 8m3 de concreto usinado | 4 |  |  | Total do serviço |  |  |  |  | 27.34
03.01.100 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 | [9 empty] | OK
[6 empty] | Quantidade Unitária |  | Quantidade Total
Referência |  | Q | Comp. | Largura | Altura | Área | Volume | Extensão | Área | Volume
[6 empty] | (m²) | (m³) | (m) | (m²) | (m³)
| Estimado em 1,20x o volume de concreto das vigas baldrame | 1.2 |  |  |  |  | 12,34 |  |  | 14.808
[5 empty] | Total do serviço |  |  |  |  | 14.81
03.01.602 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 3 DEMÃOS | [9 empty] | OK
[6 empty] | Quantidade Unitária |  | Quantidade Total
Referência |  | Q | Comp. | Largura | Altura | Área | Volume | Extensão | Área | Volume
[6 empty] | (m²) | (m³) | (m) | (m²) | (m³)
| Perímetro total de blocos existentes | 1 | 80 |  | 0.25 | 20 |  |  | 20
| Área de fôrma das baldrames | 1 |  |  |  | 90.83 |  |  | 90.83
| Altura média de exposição estimada conforme visita in loco |  |  |  | Total do serviço |  |  |  | 110.83
03.02.000 | Limpeza de armadura com escova de aço | [9 empty] | OK
[6 empty] | Quantidade Unitária |  | Quantidade Total
Referência |  | Q | Comp. | Largura | Altura | Área | Volume | Extensão | Área | Volume
[6 empty] | (m²) | (m³) | (m) | (m²) | (m³)
| Estimativa de 0,1m2 por pilar | 25 |  |  |  | 0.1 |  |  | 2.5
[5 empty] | Total do serviço |  |  |  | 2.5
04.01.111 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | [9 empty] | OK
[6 empty] | Quantidade Unitária |  | Quantidade Total
Referência |  | Q | Comp. | Largura | Altura | Área | Volume | Extensão | Área | Volume
[6 empty] | (m²) | (m³) | (m) | (m²) | (m³)
| Medida em planta de paredes até a viga | 1 | 41.53 |  | 3.35 | 139.1255 |  |  | 139.1255
| Medida em planta de paredes até a laje | 1 | 21.92 |  | 3.8 | 83.296 |  |  | 83.296
| Desconto EV 01 | -5 | 1.35 |  | 1.5 | 2.025 |  |  | -10.125
| Desconto PME 01 | -3 | 0.9 |  | 2.1 | 1.89 |  |  | -5.67
| Desconto PME 02 | -1 | 2 |  | 2.1 | 4.2 |  |  | -4.2
| Desconto PME 03 | -1 | 1.6 |  | 2.1 | 3.36 |  |  | -3.36
| Desconto da entrada de ar que aparece no corte E-E | -1 | 1.2 |  | 1.2 | 1.44 |  |  | -1.44
| Desconto da entrada de ar do gerador | -1 | 1.2 |  | 1.2 | 1.44 |  |  | -1.44
| Desconto PCF 01 | -1 | 1.6 |  | 2.1 | 3.36 |  |  | -3.36
| Desconto PVE 01 | -1 | 2.05 |  | 3.4 | 6.97 |  |  | -6.97
| Desconto ET 01 | -4 | 1.35 |  | 0.5 | 0.675 |  |  | -2.7
| Platibanda cobertura | 1 | 40 |  | 0.6 | 24 |  |  | 24
[5 empty] | Total do serviço |  |  |  | 207.16
04.01.113 | COBOGÓ DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 6X41X41CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:5 | [9 empty] | OK
[6 empty] | Quantidade Unitária |  | Quantidade Total
Referência |  | Q | Comp. | Largura | Altura | Área | Volume | Extensão | Área | Volume
[6 empty] | (m²) | (m³) | (m) | (m²) | (m³)
| Medida em planta | 1 | 42.92 |  | 3.4 | 145.928 |  |  | 145.928
[5 empty] | Total do serviço |  |  |  | 145.93
04.01.130 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | [9 empty] | OK
[6 empty] | Quantidade Unitária |  | Quantidade Total
Referência |  | Q | Comp. | Trespasse |  | Extensão | Volume | Extensão | Área | Volume
[6 empty] | (m) | (m³) | (m) | (m²) | (m³)
| EV 01 | 5 | 1.35 | 0.6 |  | 1.95 |  |  | 9.75
| Entrada de ar que aparece no corte E-E | 1 | 1.2 | 0.6 |  | 1.8 |  |  | 1.8
| Entrada de ar do gerador | 1 | 1.2 | 0.6 |  | 1.8 |  |  | 1.8
| ET 01 | 4 | 1.35 | 0.6 |  | 1.95 |  |  | 7.8
[5 empty] | Total do serviço |  |  |  | 21.15 | 0
04.01.130 | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016 | [9 empty] | OK
[6 empty] | Quantidade Unitária |  | Quantidade Total
Referência |  | Q | Comp. | Largura | Altura | Área | Volume | Extensão | Área | Volume
[6 empty] | (m²) | (m³) | (m) | (m²) | (m³)
| Medida em planta de paredes até a viga | 1 | 41.53 |  |  |  |  | 41.53
| Medida em planta de paredes até a laje | 1 | 21.92 |  |  |  |  | 21.92
[5 empty] | Total do serviço |  |  | 63.45
04.01.144 | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ESPUMA DE POLIURETANO EXPANSIVA. AF_03/2016 | [9 empty] | OK
[6 empty] | Quantidade Unitária |  | Quantidade Total
Referência |  | Q | Comp. | Largura | Altura | Área | Volume | Extensão | Área | Volume
[6 empty] | (m²) | (m³) | (m) | (m²) | (m³)
| Medida em planta de paredes até a viga | 1 | 41.53 |  |  |  |  | 41.53
| Medida em planta de paredes até a laje | 1 | 21.92 |  |  |  |  | 21.92
[5 empty] | Total do serviço |  |  | 63.45
04.01.531 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | [9 empty] | OK
[6 empty] | Quantidade Unitária |  | Quantidade Total
Referência |  | Q | Comp. | Largura | Altura | Área | Volume | Extensão | Área | Volume
[6 empty] | (m²) | (m³) | (m) | (m²) | (m³)
| Perímetro interno x altura | 1 | 79.75 |  | 3.2 | 255.2 |  |  | 255.2
| Desconto ET 01 | -8 | 1.35 |  | 0.5 | 0.675 |  |  | -5.4
| Desconto PME 01 | -5 | 0.9 |  | 2.1 | 1.89 |  |  | -9.45
| Desconto PCF 01 | -1 | 1.6 |  | 2.1 | 3.36 |  |  | -3.36
| Desconto abertura do gerador | -2 | 1.2 |  | 1.2 | 1.44 |  |  | -2.88
[5 empty] | Total do serviço |  |  |  | 234.11
04.01.531 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | [9 empty] | OK
[6 empty] | Quantidade Unitária |  | Quantidade Total
Referência |  | Q | Comp. | Largura | Altura | Área | Volume | Extensão | Área | Volume
[6 empty] | (m²) | (m³) | (m) | (m²) | (m³)
| Perímetro externo x altura | 1 | 44.26 |  | 3.2 | 141.632 |  |  | 141.632
| Desconto EV 01 | -5 | 1.35 |  | 1.5 | 2.025 |  |  | -10.125
| Desconto PME 01 | -1 | 0.9 |  | 2.1 | 1.89 |  |  | -1.89
| Desconto PME 02 | -1 | 2.05 |  | 2.1 | 4.305 |  |  | -4.305
| Desconto PME 03 | -2 | 1.6 |  | 2.1 | 3.36 |  |  | -6.72
| Desconto PCF 01 | -1 | 1.6 |  | 2.1 | 3.36 |  |  | -3.36
| Desconto abertura do gerador | -2 | 1.2 |  | 1.2 | 1.44 |  |  | -2.88
| Platibanda cobertura | 2 | 40 |  | 0.6 | 24 |  |  | 48
[5 empty] | Total do serviço |  |  |  | 160.35
04.01.576 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM ESTRUTURAS DE CONCRETO APARENTE | [9 empty] | OK
[6 empty] | Quantidade Unitária |  | Quantidade Total
Referência |  | Q | Comp. | Largura | Altura | Área | Volume | Extensão | Área | Volume
[6 empty] | (m²) | (m³) | (m) | (m²) | (m³)
| Área de forma dos pilares | 1 |  |  |  | 74.18 |  |  | 74.18
| Área de forma das vigas | 1 |  |  |  | 178.5 |  |  | 178.5
| Área de forma de laje | 1 |  |  |  | 80.06 |  |  | 80.06
| Cobogós (2 faces) | 2 |  |  |  | 145.93 |  |  | 291.86
[5 empty] | Total do serviço |  |  |  | 624.6