## Composições Analíticas Subestaç
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA
CENTRO DE PLANEJAMENTO OSCAR NIEMEYER
Composições Unitárias - Subestação e Pergolado
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | COEF. | CUSTO (R$) | CUSTO TOTAL (R$)
OBRA: | Conclusão dos Laboratórios Analíticos em Geociências – LGC (Bloco 4) e subestação de energia elétrica (Bloco 5)
ENDEREÇO: | Campus Darcy Ribeiro
DATA: | Outubro de 2020
REF. INSUMOS: | SINAPI 08/2020; TCPO/PINI 08/2020; Informativo SBC 08/2020; SCO-RJ 08/2020; CPOS 07/2020; ORSE 06/2020; IOPES 02/2020
BDI NORMAL: | 26.93%
BDI DIFERENCIADO: | 20.93% | Taxas de BDI conforme Resolução nº 0013/2016 do Decanato de Administração
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | COEF. | CUSTO (R$) | CUSTO TOTAL (R$)
01.00.000 | SERVIÇOS TÉCNICO-PROFISSIONAIS
01.06.000 | PLANEJAMENTO E CONTROLE
ORSE INSUMO 12000 | Controle tecnológico de concreto - por rompimento de corpo de prova | MAT. | UN
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 0
CUSTO(material): | [5 empty] | 14
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 14
LEIS SOCIAIS(%): | [5 empty] | 0
0
0
TOTAL LEIS SOCIAIS: | [5 empty] | 0
CUSTO TOTAL UNIT.(c/LS): | [5 empty] | 14
QUANTIDADE: | [5 empty] | 16
CUSTO TOTAL(c/LS): | [5 empty] | 224
ORSE INSUMO 4815 | Ensaio de consistência de concreto - Slump Test | MAT. | UN
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 0
CUSTO(material): | [5 empty] | 76.74
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 76.74
LEIS SOCIAIS(%): | [5 empty] | 0
0
0
TOTAL LEIS SOCIAIS: | [5 empty] | 0
CUSTO TOTAL UNIT.(c/LS): | [5 empty] | 76.74
QUANTIDADE: | [5 empty] | 4
CUSTO TOTAL(c/LS): | [5 empty] | 306.96
02.00.000 | SERVIÇOS PRELIMINARES
02.02.000 | DEMOLIÇÃO
02.02.320 | REMOÇÃO DE REDES HIDRÁULICAS, ELÉTRICAS E DE UTILIDADES
02.02.321 | REDES ENTERRADAS
SCO-RJ IP 59.20.0150 | Retirada de condutores singelos ou múltiplos instalados em linha de dutos | SER.CG | M
88279U | MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.2 | 14.12 | 2.82
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 1.65
CUSTO(material): | [5 empty] | 1.15
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 2.82
LEIS SOCIAIS(%): | [5 empty] | 1.37
0
0
TOTAL LEIS SOCIAIS: | [5 empty] | 1.37
CUSTO TOTAL UNIT.(c/LS): | [5 empty] | 4.2
QUANTIDADE: | [5 empty] | 42.69
CUSTO TOTAL(c/LS): | [5 empty] | 178.01
02.02.323 | REDES AÉREAS
SCO-RJ IP 59.20.0100 | Retirada de conjunto de aterramento | SER.CG | UN
88279U | MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.5 | 14.12 | 7.06
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 4.14
CUSTO(material): | [5 empty] | 2.89
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 7.06
LEIS SOCIAIS(%): | [5 empty] | 3.45
0
0
TOTAL LEIS SOCIAIS: | [5 empty] | 3.45
CUSTO TOTAL UNIT.(c/LS): | [5 empty] | 10.51
QUANTIDADE: | [5 empty] | 1
CUSTO TOTAL(c/LS): | [5 empty] | 10.48
SCO-RJ IP 59.20.0106 | Retirada de conjunto de ferragens em linha de baixa tensão | SER.CG | UN
88279U | MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.5 | 14.12 | 7.06
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 4.14
CUSTO(material): | [5 empty] | 2.89
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 7.06
LEIS SOCIAIS(%): | [5 empty] | 3.45
0
0
TOTAL LEIS SOCIAIS: | [5 empty] | 3.45
CUSTO TOTAL UNIT.(c/LS): | [5 empty] | 10.51
QUANTIDADE: | [5 empty] | 3
CUSTO TOTAL(c/LS): | [5 empty] | 31.44
SCO-RJ IP 59.20.0112 | Retirada de conjunto de ferragens em rede de alta tensão (AT) | SER.CG | UN
88279U | MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 2 | 14.12 | 28.24
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 16.58
CUSTO(material): | [5 empty] | 11.66
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 28.24
LEIS SOCIAIS(%): | [5 empty] | 13.82
0
0
TOTAL LEIS SOCIAIS: | [5 empty] | 13.82
CUSTO TOTAL UNIT.(c/LS): | [5 empty] | 42.06
QUANTIDADE: | [5 empty] | 2
CUSTO TOTAL(c/LS): | [5 empty] | 84.12
SCO-RJ IP 59.20.0150 | Retirada de condutores singelos ou múltiplos instalados em linha de dutos | SER.CG | M
88279U | MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.2 | 14.12 | 2.82
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 1.65
CUSTO(material): | [5 empty] | 1.15
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 2.82
LEIS SOCIAIS(%): | [5 empty] | 1.37
0
0
TOTAL LEIS SOCIAIS: | [5 empty] | 1.37
CUSTO TOTAL UNIT.(c/LS): | [5 empty] | 4.2
QUANTIDADE: | [5 empty] | 9.3
CUSTO TOTAL(c/LS): | [5 empty] | 178.01
SCO-RJ IP 59.20.0200 | Retirada de conjunto de chaves fusíveis e ferragens em linha de 13,2kV | SER.CG | UN
88279U | MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 2 | 14.12 | 28.24
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 16.58
CUSTO(material): | [5 empty] | 11.66
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 28.24
LEIS SOCIAIS(%): | [5 empty] | 13.82
0
0
TOTAL LEIS SOCIAIS: | [5 empty] | 13.82
CUSTO TOTAL UNIT.(c/LS): | [5 empty] | 42.06
QUANTIDADE: | [5 empty] | 2
CUSTO TOTAL(c/LS): | [5 empty] | 84.12
SCO-RJ IP 59.20.0506 | Retirada de poste de concreto ou aço de 10m a 12m | SER.CG | UN
88279U | MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 10 | 14.12 | 141.23
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 82.92
CUSTO(material): | [5 empty] | 58.3
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 141.2
LEIS SOCIAIS(%): | [5 empty] | 69.15
0
0
TOTAL LEIS SOCIAIS: | [5 empty] | 69.15
CUSTO TOTAL UNIT.(c/LS): | [5 empty] | 210.3
QUANTIDADE: | [5 empty] | 1
CUSTO TOTAL(c/LS): | [5 empty] | 210.37
SCO-RJ IP 59.20.0650 | Retirada de rede aérea de 13,2kV (por lance) | SER.CG | UN
88279U | MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 4 | 14.12 | 56.49
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 33.17
CUSTO(material): | [5 empty] | 23.32
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 56.48
LEIS SOCIAIS(%): | [5 empty] | 27.66
0
0
TOTAL LEIS SOCIAIS: | [5 empty] | 27.66
CUSTO TOTAL UNIT.(c/LS): | [5 empty] | 84.12
QUANTIDADE: | [5 empty] | 1
CUSTO TOTAL(c/LS): | [5 empty] | 84.15
SCO-RJ IP 59.20.0800 | Retirada de transformador de 225kVA | SER.CG | UN
88279U | MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 8 | 14.12 | 112.98
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 66.34
CUSTO(material): | [5 empty] | 46.64
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 112.96
LEIS SOCIAIS(%): | [5 empty] | 55.32
0
0
TOTAL LEIS SOCIAIS: | [5 empty] | 55.32
CUSTO TOTAL UNIT.(c/LS): | [5 empty] | 168.24
QUANTIDADE: | [5 empty] | 1
CUSTO TOTAL(c/LS): | [5 empty] | 168.3
03.00.000 | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS
03.01.000 | FUNDAÇÕES
03.01.100 | ESCAVAÇÃO DE VALAS
03.01.600 | IMPERMEABILIZAÇÃO
03.01.602 | PINTURA COM EMULSÃO BETUMINOSA
98557 MOD | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 3 DEMÃOS | SER.CG | M2
626 | MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ASFASTICA) | MAT. | KG | 2.25 | 14.83 | 33.36
88243U | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.1275 | 12.31 | 1.57
88270U | IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.633 | 13.63 | 8.62
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 5.78
CUSTO(material): | [5 empty] | 37.73
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 43.54
LEIS SOCIAIS(%): | [5 empty] | 4.81
0
0
TOTAL LEIS SOCIAIS: | [5 empty] | 4.81
CUSTO TOTAL UNIT.(c/LS): | [5 empty] | 48.37
QUANTIDADE: | [5 empty] | 110.83
CUSTO TOTAL(c/LS): | [5 empty] | 5355.3
03.02.000 | ESTRUTURAS DE CONCRETO
CPOS 01.23.020 | Limpeza de armadura com escova de aço | SER.CG | M2
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.3 | 10.84 | 3.25
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | MAT. | UN | 0.18 | 8.58 | 1.54
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 1.52
CUSTO(material): | [5 empty] | 3.24
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 4.79
LEIS SOCIAIS(%): | [5 empty] | 1.26
0
0
TOTAL LEIS SOCIAIS: | [5 empty] | 1.26
CUSTO TOTAL UNIT.(c/LS): | [5 empty] | 6.06
QUANTIDADE: | [5 empty] | 2.5
CUSTO TOTAL(c/LS): | [5 empty] | 15.05
03.02.100 | CONCRETO ARMADO
03.02.110 | PILARES
03.02.120 | VIGAS BALDRAME
96557 MOD 2 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA ? LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | SER.CG | M3
88309U | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.363 | 13.63 | 4.94
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.544 | 10.84 | 5.89
90587U | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | SER.CG | CHI | 0.093 | 0.35 | 0.03
90586U | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | SER.CG | CHP | 0.088 | 1.33 | 0.11
1527 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | MAT. | M3 | 1.15 | 288.88 | 332.21
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 5.6
CUSTO(material): | [5 empty] | 337.55
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 343.18
LEIS SOCIAIS(%): | [5 empty] | 4.67
0
0
TOTAL LEIS SOCIAIS: | [5 empty] | 4.67
CUSTO TOTAL UNIT.(c/LS): | [5 empty] | 347.86
QUANTIDADE: | [5 empty] | 5.64
CUSTO TOTAL(c/LS): | [5 empty] | 1961.7
03.02.125 | VIGAS
92724 MOD | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | SER.CG | M3
88262U | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.099 | 13.54 | 1.34
88309U | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.596 | 13.63 | 8.12
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.67 | 10.84 | 7.26
90587U | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | SER.CG | CHI | 0.136 | 0.35 | 0.04
90586U | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | SER.CG | CHP | 0.063 | 1.33 | 0.08
1527 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | MAT. | M3 | 1.103 | 288.88 | 318.63
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 8.83
CUSTO(material): | [5 empty] | 326.58
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 335.47
LEIS SOCIAIS(%): | [5 empty] | 7.35
0
0
TOTAL LEIS SOCIAIS: | [5 empty] | 7.35
CUSTO TOTAL UNIT.(c/LS): | [5 empty] | 342.83
QUANTIDADE: | [5 empty] | 12.34
CUSTO TOTAL(c/LS): | [5 empty] | 4229.65
03.02.130 | LAJES
ORSE 9779 | Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=16cm, enchimento em bloco ceramico h=12cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm. | SER.CG | M2
4496 | CAIBRO DE MADEIRA NAO APARELHADA 5 X 5 CM, CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO | MAT. | M | 1.86 | 6.81 | 12.66
367 | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | MAT. | M3 | 0.06 | 124.11 | 7.44
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | MAT. | KG | 18 | 0.43 | 7.74
4721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | MAT. | M3 | 0.0136 | 65.35 | 0.88
4718 | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | MAT. | M3 | 0.0408 | 65.35 | 2.66
4509 | TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 10 CM (1 X 4 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO | MAT. | M | 1.03 | 1.99 | 2.05
88309U | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.47 | 13.63 | 6.4
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 2.1 | 10.84 | 22.77
88245U | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.15 | 13.58 | 2.03
88262U | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.81 | 13.54 | 10.96
6189 | TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO | MAT. | M | 0.62 | 15.32 | 9.49
5075 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | MAT. | KG | 0.03 | 10.85 | 0.32
ORSE INSUMO 10149 | Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, h=16cm, enchimento em bloco ceramico h=12cm | MAT. | M2 | 1 | 58.38 | 58.38
92919U | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | SER.CG | KG | 1.89 | 8.21 | 15.52
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 23.23
CUSTO(material): | [5 empty] | 136.01
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 159.22
LEIS SOCIAIS(%): | [5 empty] | 19.35
0
0
TOTAL LEIS SOCIAIS: | [5 empty] | 19.35
CUSTO TOTAL UNIT.(c/LS): | [5 empty] | 178.61
QUANTIDADE: | [5 empty] | 80.06
CUSTO TOTAL(c/LS): | [5 empty] | 14297.91
04.00.000 | ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO
04.01.000 | ARQUITETURA
04.01.100 | PAREDES
04.01.111 | DE ALVENARIA DE BLOCOS CERÂMICOS
04.01.113 | DE ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS DE CONCRETO
73937/1 MOD | COBOGÓ DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 6X41X41CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:5 | SER.CG | M2
666 | ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 16 FUROS *40 X 40 X 7* CM | MAT. | UN | 5.67 | 16.41 | 93.04
87304U | ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SER.CG | M3 | 0.002376 | 356.37 | 0.84
88309U | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.85 | 13.63 | 11.58
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.85 | 10.84 | 9.21
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 11.01
CUSTO(material): | [5 empty] | 103.58
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 114.67
LEIS SOCIAIS(%): | [5 empty] | 9.17
0
0
TOTAL LEIS SOCIAIS: | [5 empty] | 9.17
CUSTO TOTAL UNIT.(c/LS): | [5 empty] | 123.86
QUANTIDADE: | [5 empty] | 145.93
CUSTO TOTAL(c/LS): | [5 empty] | 18060.29
04.01.130 | VERGAS, CONTRAVERGAS E CINTAS
04.01.133 | MOLDADAS IN LOCO COM BLOCO CANALETA
04.01.140 | ENCUNHAMENTO/APERTO DE ALVENARIA
04.01.144 | COM ESPUMA DE PU
04.01.200 | ESQUADRIAS
04.01.201 | PORTA DE FERRO EM CHAPA MACIÇA
ORSE 12745 MOD | Porta de abrir com 1 folha em chapa de aço #16, incluindo pintura, maçaneta, fechadura e dobradiças, 90x210 (PME01) | SER.CG | UN
88309U | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 2.55 | 13.63 | 34.76
88315U | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 10.58 | 13.58 | 143.68
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 13.14 | 10.84 | 142.48
ORSE INSUMO 13495 | Barra chata de ferro 2.1/2" x 3/8" (4,75 kg/m) | MAT. | KG | 31.35 | 6.34 | 198.75
CPOS 24.20.120 | Batente em chapa dobrada para portas | SER.CG | M | 5.1 | 54.68 | 278.91
100726U | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | SER.CG | M2 | 8 | 15.34 | 122.78
2432 | DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS | MAT. | UN | 3 | 17.24 | 51.72
10997 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | MAT. | KG | 9.31 | 17.25 | 160.59
559 | BARRA DE FERRO RETANGULAR, BARRA CHATA, 2" X 1/4" (L X E), 2,53 KG/M | MAT. | M | 2.97 | 14.39 | 42.73
ORSE INSUMO 8806 | Barra chata de ferro 7/8" x 1/4" (1,11 kg/m) | MAT. | KG | 4.36 | 6.34 | 27.64
ORSE INSUMO 8811 | Barra redonda de aço mecanico laminado 1/2" (0,99 kg/m) | MAT. | M | 0.28 | 8.03 | 2.24
1322 | CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 16, E = 1,50 MM (12,00 KG/M2) | MAT. | KG | 49.42 | 6.22 | 307.39
1318 | CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 14, E = 2,00 MM (16,0 KG/M2) | MAT. | KG | 21.65 | 5.89 | 127.51
38151 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA EXTERNA, MAQUINA 40 MM, COM CILINDRO, MACANETA ALAVANCA E ROSETA REDONDA EM METAL CROMADO - NIVEL DE SEGURANCA MEDIO - COMPLETA | MAT. | CJ | 1 | 47.28 | 47.28
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 228.43
CUSTO(material): | [5 empty] | 1459.93
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 1688.1
LEIS SOCIAIS(%): | [5 empty] | 190.49
0
0
TOTAL LEIS SOCIAIS: | [5 empty] | 190.49
CUSTO TOTAL UNIT.(c/LS): | [5 empty] | 1878.57
QUANTIDADE: | [5 empty] | 3
CUSTO TOTAL(c/LS): | [5 empty] | 5636.55
ORSE 12747 MOD | Porta de abrir com 2 folhas em chapa de aço #16, incluindo pintura, maçaneta, fechadura e dobradiças, 200x210 (PME02) | SER.CG | UN
100726U | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | SER.CG | M2 | 17 | 15.34 | 260.91
10997 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | MAT. | KG | 9.69 | 17.25 | 167.15
2432 | DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS | MAT. | UN | 6 | 17.24 | 103.44
1322 | CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 16, E = 1,50 MM (12,00 KG/M2) | MAT. | KG | 110.88 | 6.22 | 689.67
1318 | CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 14, E = 2,00 MM (16,0 KG/M2) | MAT. | KG | 26.32 | 5.89 | 155.02
38151 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA EXTERNA, MAQUINA 40 MM, COM CILINDRO, MACANETA ALAVANCA E ROSETA REDONDA EM METAL CROMADO - NIVEL DE SEGURANCA MEDIO - COMPLETA | MAT. | CJ | 1 | 47.28 | 47.28
88309U | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 5.67 | 13.63 | 77.29
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 29.19 | 10.84 | 316.51
88315U | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 23.52 | 13.58 | 319.42
559 | BARRA DE FERRO RETANGULAR, BARRA CHATA, 2" X 1/4" (L X E), 2,53 KG/M | MAT. | M | 6.6 | 14.39 | 94.97
ORSE INSUMO 8806 | Barra chata de ferro 7/8" x 1/4" (1,11 kg/m) | MAT. | KG | 5.38 | 6.34 | 34.1
ORSE INSUMO 13495 | Barra chata de ferro 2.1/2" x 3/8" (4,75 kg/m) | MAT. | KG | 64.79 | 6.34 | 410.76
ORSE INSUMO 8811 | Barra redonda de aço mecanico laminado 1/2" (0,99 kg/m) | MAT. | M | 1.1 | 8.03 | 8.83
CPOS 24.20.120 | Batente em chapa dobrada para portas | SER.CG | M | 6.2 | 54.68 | 339.06
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 486.36
CUSTO(material): | [5 empty] | 2537.98
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 3023.81
LEIS SOCIAIS(%): | [5 empty] | 405.61
0
0
TOTAL LEIS SOCIAIS: | [5 empty] | 405.61
CUSTO TOTAL UNIT.(c/LS): | [5 empty] | 3429.29
QUANTIDADE: | [5 empty] | 1
CUSTO TOTAL(c/LS): | [5 empty] | 3429.95
ORSE 12750 MOD | Porta de abrir com 2 folhas em chapa de aço #16, incluindo pintura, maçaneta, fechadura e dobradiças, 160x210 (PME03) | SER.CG | UN
100726U | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | SER.CG | M2 | 14 | 15.34 | 214.87
10997 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | MAT. | KG | 18.8 | 17.25 | 324.3
2432 | DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS | MAT. | UN | 6 | 17.24 | 103.44
1322 | CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 16, E = 1,50 MM (12,00 KG/M2) | MAT. | KG | 96.8 | 6.22 | 602.09
1318 | CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 14, E = 2,00 MM (16,0 KG/M2) | MAT. | KG | 23.77 | 5.89 | 140
38151 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA EXTERNA, MAQUINA 40 MM, COM CILINDRO, MACANETA ALAVANCA E ROSETA REDONDA EM METAL CROMADO - NIVEL DE SEGURANCA MEDIO - COMPLETA | MAT. | CJ | 1 | 47.28 | 47.28
88309U | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 3.97 | 13.63 | 54.12
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 20.43 | 10.84 | 221.52
88315U | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 16.46 | 13.58 | 223.54
559 | BARRA DE FERRO RETANGULAR, BARRA CHATA, 2" X 1/4" (L X E), 2,53 KG/M | MAT. | M | 4.62 | 14.39 | 66.48
ORSE INSUMO 8806 | Barra chata de ferro 7/8" x 1/4" (1,11 kg/m) | MAT. | KG | 4.62 | 6.34 | 29.29
ORSE INSUMO 13495 | Barra chata de ferro 2.1/2" x 3/8" (4,75 kg/m) | MAT. | KG | 58.52 | 6.34 | 371.01
ORSE INSUMO 8811 | Barra redonda de aço mecanico laminado 1/2" (0,99 kg/m) | MAT. | M | 1.1 | 8.03 | 8.83
CPOS 24.20.120 | Batente em chapa dobrada para portas | SER.CG | M | 5.8 | 54.68 | 317.19
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 356.39
CUSTO(material): | [5 empty] | 2367.48
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 2723.45
LEIS SOCIAIS(%): | [5 empty] | 297.21
0
0
TOTAL LEIS SOCIAIS: | [5 empty] | 297.21
CUSTO TOTAL UNIT.(c/LS): | [5 empty] | 3020.59
QUANTIDADE: | [5 empty] | 1
CUSTO TOTAL(c/LS): | [5 empty] | 3021.08
04.01.203 | PORTA DE FERRA EM VENEZIANA
94807 MOD | Portão de aço em veneziana, 2 folhas, de abrir, com bandeira, inclusive dobradiças, fechadura e batente, 200x250 cm, bandeira 90cm (PVE01) | SER.CG | UN
88309U | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 3.6 | 13.63 | 49.07
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 1.8 | 10.84 | 19.51
CPOS 24.20.120 | Batente em chapa dobrada para portas | SER.CG | M | 10.8 | 54.68 | 590.63
38151 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA EXTERNA, MAQUINA 40 MM, COM CILINDRO, MACANETA ALAVANCA E ROSETA REDONDA EM METAL CROMADO - NIVEL DE SEGURANCA MEDIO - COMPLETA | MAT. | CJ | 1 | 47.28 | 47.28
100762U | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | SER.CG | M2 | 14 | 28.15 | 394.2
39022 | PORTA DE ABRIR EM ACO TIPO VENEZIANA, COM FUNDO ANTICORROSIVO / PRIMER DE PROTECAO, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, 87 X 210 CM | MAT. | UN | 3.72 | 320 | 1190.4
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 221.42
CUSTO(material): | [5 empty] | 2069.58
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 2290.39
LEIS SOCIAIS(%): | [5 empty] | 184.65
0
0
TOTAL LEIS SOCIAIS: | [5 empty] | 184.65
CUSTO TOTAL UNIT.(c/LS): | [5 empty] | 2475.08
QUANTIDADE: | [5 empty] | 1
CUSTO TOTAL(c/LS): | [5 empty] | 2475.65
04.01.204 | PORTA DE FERRO EM TELA METÁLICA
ORSE 11445 | Gradil em tela fio 16, malha 13mm, com requadro em tubos de aço galvanizado 40x40x1,25mm, inclusive dobradiças, fechos e pintura | SER.CG | M2
ORSE INSUMO 12407 | Gradil telado para substação, confeccionado em tubo galvanizado de 38,10mm, tela galvanizada de 1/2", fio 12, com pintura preta fosca | MAT. | M2 | 1 | 282.41 | 282.41
88309U | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.8 | 13.63 | 10.9
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.8 | 10.84 | 8.67
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 10.32
CUSTO(material): | [5 empty] | 291.63
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 301.98
LEIS SOCIAIS(%): | [5 empty] | 8.6
0
0
TOTAL LEIS SOCIAIS: | [5 empty] | 8.6
CUSTO TOTAL UNIT.(c/LS): | [5 empty] | 310.59
QUANTIDADE: | [5 empty] | 12.24
CUSTO TOTAL(c/LS): | [5 empty] | 3801.13
04.01.208 | PORTA CORTA-FOGO
ORSE 12169 | Porta corta-fogo, duas folhas, incluindo guarnição, fechaduras, barras, ferragens e pintura 160x210cm (PCF 01) | SER.CG | UN
ORSE INSUMO 12995 | Porta corta fogo, 1,65 x 2,10, de abrir, 02 folha, em chapa de aço galvanizado nº24, batente em chapa nº18, classe 90, isolante em manta cerâmica incombustível e=5cm, dobradiças tipo helicoidal em aço 1010/1020, e fechadura reversível sem chave | MAT. | UN | 1 | 2617.17 | 2617.17
88309U | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 7.5 | 13.63 | 102.24
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | MAT. | KG | 14.5 | 0.43 | 6.23
370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | MAT. | M3 | 0.0296 | 98.75 | 2.92
4721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | MAT. | M3 | 0.0324 | 65.35 | 2.11
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 6 | 10.84 | 65.06
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 89.21
CUSTO(material): | [5 empty] | 2706.49
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 2795.69
LEIS SOCIAIS(%): | [5 empty] | 74.39
0
0
TOTAL LEIS SOCIAIS: | [5 empty] | 74.39
CUSTO TOTAL UNIT.(c/LS): | [5 empty] | 2870.03
QUANTIDADE: | [5 empty] | 1
CUSTO TOTAL(c/LS): | [5 empty] | 2870.09
04.01.213 | CAIXILHO FIXO DE FERRO EM TELA METÁLICA
ORSE 9945 MOD | Esquadria fixa de aço galvanizado com fechamento em tela metálica, 135x50cm (ET01) | SER.CG | UN
88309U | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.3375 | 13.63 | 4.6
88315U | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.675 | 13.58 | 9.16
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | MAT. | KG | 1.89 | 0.43 | 0.81
370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | MAT. | M3 | 0.006075 | 98.75 | 0.6
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.4725 | 10.84 | 5.12
4777 | CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4" | MAT. | KG | 3.22 | 4.69 | 15.1
10997 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | MAT. | KG | 1 | 17.25 | 17.25
ORSE INSUMO 4438 | Tela peneira fio 26mm malha 8mm | MAT. | M2 | 0.675 | 97.93 | 66.1
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 10.28
CUSTO(material): | [5 empty] | 108.4
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 118.73
LEIS SOCIAIS(%): | [5 empty] | 8.57
0
0
TOTAL LEIS SOCIAIS: | [5 empty] | 8.57
CUSTO TOTAL UNIT.(c/LS): | [5 empty] | 127.31
QUANTIDADE: | [5 empty] | 4
CUSTO TOTAL(c/LS): | [5 empty] | 509
04.01.225 | CAIXILHO FIXO DE ALUMÍNIO EM VENEZIANA
CPOS 25.01.100 MOD | Caixilho fixo de alumínio tipo veneziana, com tela metálica, 135x150mm (EV 01) | SER.CG | UN
88309U | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 3.038 | 13.63 | 41.41
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 3.038 | 10.84 | 32.94
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | MAT. | KG | 7.95 | 0.43 | 3.41
370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | MAT. | M3 | 0.01828 | 98.75 | 1.8
CPOS H 05.000.090632 | Caixilho em alumínio anodizado fosco L25 tipo veneziana, sob medida | MAT. | M2 | 2.025 | 703.79 | 1425.17
ORSE INSUMO 4438 | Tela peneira fio 26mm malha 8mm | MAT. | M2 | 2.025 | 97.93 | 198.3
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 39.23
CUSTO(material): | [5 empty] | 1663.75
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 1703.01
LEIS SOCIAIS(%): | [5 empty] | 32.71
0
0
TOTAL LEIS SOCIAIS: | [5 empty] | 32.71
CUSTO TOTAL UNIT.(c/LS): | [5 empty] | 1735.7
QUANTIDADE: | [5 empty] | 5
CUSTO TOTAL(c/LS): | [5 empty] | 8678.45
04.01.500 | REVESTIMENTOS
04.01.510 | REVESTIMENTOS DE PISOS
04.01.528 | CONTRAPISO E REGULARIZAÇÃO DA BASE
94995 MOD | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 15 CM, ARMADO. AF_07/2016 | SER.CG | M2
34492 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | MAT. | M3 | 0.16167 | 259.35 | 41.92
3777 | LONA PLASTICA PRETA, E= 150 MICRA | MAT. | M2 | 1.128 | 0.81 | 0.91
4517 | SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO | MAT. | M | 0.2 | 1.3 | 0.26
88262U | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.3 | 13.54 | 4.06
4460 | SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 10 CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | MAT. | M | 0.25 | 9.21 | 2.3
7156 | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | MAT. | M2 | 1.1224 | 20.09 | 22.54
88309U | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.23133 | 13.63 | 3.15
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.5322 | 10.84 | 5.77
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 6.84
CUSTO(material): | [5 empty] | 74.03
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 80.9
LEIS SOCIAIS(%): | [5 empty] | 5.7
0
0
TOTAL LEIS SOCIAIS: | [5 empty] | 5.7
CUSTO TOTAL UNIT.(c/LS): | [5 empty] | 86.61
QUANTIDADE: | [5 empty] | 80.01
CUSTO TOTAL(c/LS): | [5 empty] | 6926.46
04.01.530 | REVESTIMENTO DE PAREDES
04.01.531 | CHAPISCO
04.01.532 | EMBOÇO
04.01.560 | PINTURAS
04.01.561 | MASSA CORRIDA
04.01.569 | COM TINTA ACRÍLICA
04.01.576 | VERNIZES
ORSE 4934 | Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de verniz acrílico | SER.CG | M2
88310U | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.2 | 14.76 | 2.95
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.1 | 10.84 | 1.08
ORSE INSUMO 4740 | Verniz acrílico incolor, Coral ou similar | MAT. | L | 0.08 | 12.31 | 0.98
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 2.05
CUSTO(material): | [5 empty] | 2.92
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 5.01
LEIS SOCIAIS(%): | [5 empty] | 1.7
0
0
TOTAL LEIS SOCIAIS: | [5 empty] | 1.7
CUSTO TOTAL UNIT.(c/LS): | [5 empty] | 6.73
QUANTIDADE: | [5 empty] | 624.6
CUSTO TOTAL(c/LS): | [5 empty] | 4166.08
04.01.600 | IMPERMEABILIZAÇÕES
04.01.604 | ELASTÔMEROS SINTÉTICOS EM SOLUÇÃO
98552 MOD | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE POLIURÉIA, 2 DEMÃOS. | SER.CG | M2
88243U | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.041 | 12.31 | 0.5
88270U | IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.201 | 13.63 | 2.74
95218U | PULVERIZADOR DE TINTA ELÉTRICO/MÁQUINA DE PINTURA AIRLESS, VAZÃO 2 L/MIN - CHP DIURNO. AF_08/2016 | SER.CG | CHP | 0.107 | 15.54 | 1.66
95219U | PULVERIZADOR DE TINTA ELÉTRICO/MÁQUINA DE PINTURA AIRLESS, VAZÃO 2 L/MIN - CHI DIURNO. AF_08/2016 | SER.CG | CHI | 0.094 | 15.01 | 1.41
41315 | MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE A BASE DE POLIUREIA, BICOMPONENTE, APLICACAO A FRIO | MAT. | KG | 2.2 | 63.11 | 138.84
11149 | PRIMER EPOXI | MAT. | GL | 0.1 | 160.42 | 16.04
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 3.39
CUSTO(material): | [5 empty] | 157.74
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 161.18
LEIS SOCIAIS(%): | [5 empty] | 2.81
0
0
TOTAL LEIS SOCIAIS: | [5 empty] | 2.81
CUSTO TOTAL UNIT.(c/LS): | [5 empty] | 164.02
QUANTIDADE: | [5 empty] | 74
CUSTO TOTAL(c/LS): | [5 empty] | 12131.56
04.01.700 | ACABAMENTOS E ARREMATES
04.01.706 | RUFOS
04.01.708 | CALHAS
06.00.000 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS
06.01.000 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
06.01.200 | ENTRADA E MEDIÇÃO DE ENERGIA EM MT E AT
06.01.201 | MUFLAS
CPOS 36.06.060 | Terminal modular (mufla) unipolar externo para cabo até 70 mm²/15 kV | SER.CG | CJ
88247U | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.5 | 11.38 | 5.69
88264U | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.5 | 13.73 | 6.86
CPOS P.19.000.042380 | Abraçadeira para cabo modelo MB-4 da 3M Scotch para fixação de cabo elétrico de potência, isolação de tensão até35kV | MAT. | UN | 1 | 161.07 | 161.07
CPOS P.30.000.040530 | Terminal modular unipolar externo, ref. 5633K da 3M, até 70mm2/15kV | MAT. | UN | 1 | 197.71 | 197.71
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 6.72
CUSTO(material): | [5 empty] | 364.61
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 371.33
LEIS SOCIAIS(%): | [5 empty] | 5.6
0
0
TOTAL LEIS SOCIAIS: | [5 empty] | 5.6
CUSTO TOTAL UNIT.(c/LS): | [5 empty] | 376.95
QUANTIDADE: | [5 empty] | 4
CUSTO TOTAL(c/LS): | [5 empty] | 1507.72
CPOS 36.06.080 | Terminal modular (mufla) unipolar interno para cabo até 70 mm²/15 kV | SER.CG | CJ
88247U | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.5 | 11.38 | 5.69
88264U | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.5 | 13.73 | 6.86
CPOS P.19.000.042380 | Abraçadeira para cabo modelo MB-4 da 3M Scotch para fixação de cabo elétrico de potência, isolação de tensão até35kV | MAT. | UN | 1 | 161.07 | 161.07
CPOS P.30.000.040531 | Terminal modular unipolar interno, ref. 5623K da 3M até 70mm²/15kV | MAT. | UN | 1 | 157.63 | 157.63
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 6.72
CUSTO(material): | [5 empty] | 324.53
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 331.25
LEIS SOCIAIS(%): | [5 empty] | 5.6
0
0
TOTAL LEIS SOCIAIS: | [5 empty] | 5.6
CUSTO TOTAL UNIT.(c/LS): | [5 empty] | 336.87
QUANTIDADE: | [5 empty] | 4
CUSTO TOTAL(c/LS): | [5 empty] | 1347.4
ORSE INSUMO 4353 | Suporte para mufla | MAT. | UN
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 0
CUSTO(material): | [5 empty] | 56
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 56
LEIS SOCIAIS(%): | [5 empty] | 0
0
0
TOTAL LEIS SOCIAIS: | [5 empty] | 0
CUSTO TOTAL UNIT.(c/LS): | [5 empty] | 56
QUANTIDADE: | [5 empty] | 1
CUSTO TOTAL(c/LS): | [5 empty] | 56
06.01.202 | CABOS
ORSE 9508 | Cabo de cobre isolado EPR, flexivel, 35mm², 8,7/15kv / 90º C (Eprotenax ou similar) | SER.CG | M
88264U | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.21 | 13.73 | 2.88
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.21 | 10.84 | 2.27
ORSE INSUMO 9856 | Cabo de cobre isolado EPR, flexivel, 35mm², 8,7/15kv / 90º C (Eprotenax ou similar) | MAT. | M | 1.02 | 32 | 32.64
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 2.72
CUSTO(material): | [5 empty] | 35.02
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 37.79
LEIS SOCIAIS(%): | [5 empty] | 2.26
0
0
TOTAL LEIS SOCIAIS: | [5 empty] | 2.26
CUSTO TOTAL UNIT.(c/LS): | [5 empty] | 40.06
QUANTIDADE: | [5 empty] | 70.14
CUSTO TOTAL(c/LS): | [5 empty] | 2805.6
ORSE INSUMO 392 | Cabo de aço 9,5 mm AWG | MAT. | KG
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 0
CUSTO(material): | [5 empty] | 11.72
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 11.72
LEIS SOCIAIS(%): | [5 empty] | 0
0
0
TOTAL LEIS SOCIAIS: | [5 empty] | 0
CUSTO TOTAL UNIT.(c/LS): | [5 empty] | 11.72
QUANTIDADE: | [5 empty] | 11.2
CUSTO TOTAL(c/LS): | [5 empty] | 131.26
ORSE INSUMO 4616 | Cabo protegido anti-tracking 15kv 50mm² | MAT. | M
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 0
CUSTO(material): | [5 empty] | 9.6
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 9.6
LEIS SOCIAIS(%): | [5 empty] | 0
0
0
TOTAL LEIS SOCIAIS: | [5 empty] | 0
CUSTO TOTAL UNIT.(c/LS): | [5 empty] | 9.6
QUANTIDADE: | [5 empty] | 44.92
CUSTO TOTAL(c/LS): | [5 empty] | 431.23
SCO-RJ IP 14.10.0200 | Rede de alta tensão (AT), aérea, com 3 condutores de alumínio; exclusive fornecimento dos condutores (lance) | SER.CG | UN
88279U | MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 12 | 14.12 | 169.47
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 99.51
CUSTO(material): | [5 empty] | 69.96
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 169.44
LEIS SOCIAIS(%): | [5 empty] | 82.99
0
0
TOTAL LEIS SOCIAIS: | [5 empty] | 82.99
CUSTO TOTAL UNIT.(c/LS): | [5 empty] | 252.36
QUANTIDADE: | [5 empty] | 1
CUSTO TOTAL(c/LS): | [5 empty] | 252.46
06.01.203 | ELETRODUTOS
CPOS 38.05.180 | Eletroduto galvanizado eletrolítico pesado 4'' - com acessórios | SER.CG | M
88247U | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 1.8 | 11.38 | 20.5
88264U | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 1.8 | 13.73 | 24.72
CPOS P.04.000.042121 | Eletroduto galvanizado eletrolítico pesado 4´ | MAT. | M | 1.05 | 72.4 | 76.02
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 24.23
CUSTO(material): | [5 empty] | 96.99
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 121.21
LEIS SOCIAIS(%): | [5 empty] | 20.2
0
0
TOTAL LEIS SOCIAIS: | [5 empty] | 20.2
CUSTO TOTAL UNIT.(c/LS): | [5 empty] | 141.44
QUANTIDADE: | [5 empty] | 9.3
CUSTO TOTAL(c/LS): | [5 empty] | 1315.2
06.01.204 | PÁRA-RAIOS
CPOS 36.07.060 | Para-raios de distribuição, classe 15 kV/12 kA, completo, encapsulado com polímero | SER.CG | UN
88247U | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.666 | 11.38 | 7.58
88264U | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.333 | 13.73 | 4.57
CPOS P.19.000.092155 | Para-raios de distribuição, classe 15 kV / 10 kA, encapsulado com polímero; ref. PBP-1510 Balestro ou equivalente | MAT. | UN | 1 | 174.47 | 174.47
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 6.33
CUSTO(material): | [5 empty] | 180.24
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 186.61
LEIS SOCIAIS(%): | [5 empty] | 5.27
0
0
TOTAL LEIS SOCIAIS: | [5 empty] | 5.27
CUSTO TOTAL UNIT.(c/LS): | [5 empty] | 191.89
QUANTIDADE: | [5 empty] | 3
CUSTO TOTAL(c/LS): | [5 empty] | 575.52
06.01.205 | CHAVES SECCIONADORAS
CPOS 37.12.140 MOD | Fusível tipo HH para 15 kV de 60 A até 120 A | SER.CG | UN
88247U | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.2 | 11.38 | 2.27
88264U | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.2 | 13.73 | 2.74
CPOS P.27.000.042311 | Fusível HH 15KV de 60 a 100A | MAT. | UN | 1 | 273.08 | 273.08
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 2.69
CUSTO(material): | [5 empty] | 275.39
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 278.09
LEIS SOCIAIS(%): | [5 empty] | 2.23
0
0
TOTAL LEIS SOCIAIS: | [5 empty] | 2.23
CUSTO TOTAL UNIT.(c/LS): | [5 empty] | 280.34
QUANTIDADE: | [5 empty] | 3
CUSTO TOTAL(c/LS): | [5 empty] | 840.93
ORSE 10433 | Fornecimento e instalação de chave seccionadora tripolar 15kv - 400a, com porta fusivel HH incorporado | SER.CG | UN
88264U | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 3.5 | 13.73 | 48.08
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 3.5 | 10.84 | 37.95
ORSE INSUMO 11211 | Chave seccionadora tripolar 15kv - 400a, com porta fusivel HH incorporado | MAT. | UN | 1 | 2089.64 | 2089.64
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 45.49
CUSTO(material): | [5 empty] | 2130.16
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 2175.63
LEIS SOCIAIS(%): | [5 empty] | 37.93
0
0
TOTAL LEIS SOCIAIS: | [5 empty] | 37.93
CUSTO TOTAL UNIT.(c/LS): | [5 empty] | 2213.57
QUANTIDADE: | [5 empty] | 3
CUSTO TOTAL(c/LS): | [5 empty] | 6640.74
06.01.206 | CHAVES FUSÍVEIS
CPOS 37.15.150 | Chave fusível base ´C´ para 15 kV/100 A, com capacidade de ruptura até 10 kA | SER.CG | UN
88247U | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 2 | 11.38 | 22.77
88264U | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 1 | 13.73 | 13.73
88266U | ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.3 | 17.44 | 5.23
CPOS P.27.000.043656 | Chave fusível base ´C´ para 15kV/100A, com capacidade de ruptura até 10kA, com fusível | MAT. | UN | 1 | 230.05 | 230.05
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 22.49
CUSTO(material): | [5 empty] | 249.26
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 271.77
LEIS SOCIAIS(%): | [5 empty] | 18.74
0
0
TOTAL LEIS SOCIAIS: | [5 empty] | 18.74
CUSTO TOTAL UNIT.(c/LS): | [5 empty] | 290.55
QUANTIDADE: | [5 empty] | 3
CUSTO TOTAL(c/LS): | [5 empty] | 871.47
SCO-RJ IP 39.10.0300 MOD | Elo-fusível, tipo K, de 40A, 15Kv. Fornecimento. | SER.CG | UN
SCO-RJ INSUMO MAT052150 | Elo fusível, tipo K, de Elo fusível, tipo K, de 100A - 15Kv | MAT. | UN | 1 | 14.87 | 14.87
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 0
CUSTO(material): | [5 empty] | 14.87
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 14.87
LEIS SOCIAIS(%): | [5 empty] | 0
0
0
TOTAL LEIS SOCIAIS: | [5 empty] | 0
CUSTO TOTAL UNIT.(c/LS): | [5 empty] | 14.87
QUANTIDADE: | [5 empty] | 3
CUSTO TOTAL(c/LS): | [5 empty] | 44.61
06.01.207 | DISJUNTOR GERAL
COTAÇÃO 3 | Fornecimento de disjuntor tripolar isolado a SF6, comando automático, corrente nominal 630A, capacidade de interrupção simétrica de 25kA, 60Hz, NBI 95kV, com relé de proteção Vamp 11 (Schneider), transformadores de corrente e no-break (solução on-board) | MAT. | UN
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 0
CUSTO(material): | [5 empty] | 28838.4
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 28838.4
LEIS SOCIAIS(%): | [5 empty] | 0
0
0
TOTAL LEIS SOCIAIS: | [5 empty] | 0
CUSTO TOTAL UNIT.(c/LS): | [5 empty] | 28838.4
QUANTIDADE: | [5 empty] | 1
CUSTO TOTAL(c/LS): | [5 empty] | 28838.4
CPOS 37.25.215 MOD | Instalação de Disjuntor tripolar isolado a SF6, comando automático, corrente nominal 630A, capacidade de interrupção simétrica de 25kA, 60Hz, NBI 95kV, com relé de proteção Vamp 11 (Schneider), transformadores de corrente e no-break (solução on-board) | SER.CG | UN
88247U | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 1 | 11.38 | 11.38
88264U | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 1 | 13.73 | 13.73
88266U | ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 1 | 17.44 | 17.44
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 25.06
CUSTO(material): | [5 empty] | 17.49
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 42.55
LEIS SOCIAIS(%): | [5 empty] | 20.88
0
0
TOTAL LEIS SOCIAIS: | [5 empty] | 20.88
CUSTO TOTAL UNIT.(c/LS): | [5 empty] | 63.47
QUANTIDADE: | [5 empty] | 1
CUSTO TOTAL(c/LS): | [5 empty] | 63.43
06.01.209 | TRANSFORMADOR DE POTÊNCIA
CPOS 36.09.360 MOD | Instalação de transformador de potência trifásico de 750 kVA, classe 15 kV, a seco | SER.CG | UN
88247U | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 32 | 11.38 | 364.45
88264U | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 16 | 13.73 | 219.81
88266U | ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 8 | 17.44 | 139.53
93402U | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | SER.CG | CHP | 1 | 128.94 | 128.94
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 403.22
CUSTO(material): | [5 empty] | 449.5
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 852.25
LEIS SOCIAIS(%): | [5 empty] | 336.27
0
0
TOTAL LEIS SOCIAIS: | [5 empty] | 336.27
CUSTO TOTAL UNIT.(c/LS): | [5 empty] | 1188.7
QUANTIDADE: | [5 empty] | 1
CUSTO TOTAL(c/LS): | [5 empty] | 1188.99
CPOS P.12.000.041063 | Transformador de potência trifásico de 750 kVA, classe 15 kV, IP33, a seco | MAT. | UN
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 0
CUSTO(material): | [5 empty] | 72657.02
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 72657.02
LEIS SOCIAIS(%): | [5 empty] | 0
0
0
TOTAL LEIS SOCIAIS: | [5 empty] | 0
CUSTO TOTAL UNIT.(c/LS): | [5 empty] | 72657.02
QUANTIDADE: | [5 empty] | 1
CUSTO TOTAL(c/LS): | [5 empty] | 72657.02
06.01.213 | ACESSÓRIOS DA SUBESTAÇÃO
ORSE 10294 | Fornecimento e instalação de Bucha de passagem interna/interna, em porcelana, classe 15 kV, corrente 400A (NBI 110 kV), incluso suporte p/bucha | SER.CG | UN
88264U | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 3 | 13.73 | 41.21
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 3 | 10.84 | 32.53
ORSE INSUMO 11073 | Bucha de passagem interna/interna, em porcelana, classe 15 kV, corrente 400A (NBI 110 kV) | MAT. | UN | 1 | 430 | 430
ORSE INSUMO 8433 | Suporte p/ bucha de passagem interna/interna | MAT. | UN | 1 | 14.55 | 14.55
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 38.99
CUSTO(material): | [5 empty] | 479.29
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 518.26
LEIS SOCIAIS(%): | [5 empty] | 32.51
0
0
TOTAL LEIS SOCIAIS: | [5 empty] | 32.51
CUSTO TOTAL UNIT.(c/LS): | [5 empty] | 550.78
QUANTIDADE: | [5 empty] | 18
CUSTO TOTAL(c/LS): | [5 empty] | 9914.22
ORSE 12844 | Estrado (tapete) de borracha isolante 15 kv - dimensões 1.000 x 1.000 x 25 mm | SER.CG | M2
88264U | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 6 | 13.73 | 82.42
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 6 | 10.84 | 65.06
ORSE INSUMO 13569 | Estrado ( tapete ) de borracha isolante 15 kv - dimensões 1.000x1.000x25mm | MAT. | UN | 1 | 355.97 | 355.97
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 77.99
CUSTO(material): | [5 empty] | 425.45
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 503.39
LEIS SOCIAIS(%): | [5 empty] | 65.03
0
0
TOTAL LEIS SOCIAIS: | [5 empty] | 65.03
CUSTO TOTAL UNIT.(c/LS): | [5 empty] | 568.43
QUANTIDADE: | [5 empty] | 4
CUSTO TOTAL(c/LS): | [5 empty] | 2273.88
ORSE 12845 | Placa de advertência 470 x 340 mm ,metálica (perigo de morte) | SER.CG | UN
88264U | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.6 | 13.73 | 8.24
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.6 | 10.84 | 6.5
ORSE INSUMO 13570 | Placa advertência 470 x 340mm, metálica ( perigo de morte ) | MAT. | UN | 1 | 12.23 | 12.23
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 7.79
CUSTO(material): | [5 empty] | 19.15
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 26.96
LEIS SOCIAIS(%): | [5 empty] | 6.49
0
0
TOTAL LEIS SOCIAIS: | [5 empty] | 6.49
CUSTO TOTAL UNIT.(c/LS): | [5 empty] | 33.46
QUANTIDADE: | [5 empty] | 4
CUSTO TOTAL(c/LS): | [5 empty] | 133.72
ORSE 7380 | Fornecimento e instalção de isolador suporte pedestal de uso interno com prensa fio, em porcelana tipo pilar cor branca, classe tensão 15 kV | SER.CG | UN
88264U | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 1.3 | 13.73 | 17.86
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.4 | 10.84 | 4.33
ORSE INSUMO 6536 | Isolador suporte pedestal de uso interno com prensa fio, em porcelana tipo pilar cor branca, classe tensão 15 kV | MAT. | UN | 1 | 123.9 | 123.9
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 12.31
CUSTO(material): | [5 empty] | 133.73
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 146.07
LEIS SOCIAIS(%): | [5 empty] | 10.26
0
0
TOTAL LEIS SOCIAIS: | [5 empty] | 10.26
CUSTO TOTAL UNIT.(c/LS): | [5 empty] | 156.35
QUANTIDADE: | [5 empty] | 6
CUSTO TOTAL(c/LS): | [5 empty] | 937.8
ORSE INSUMO 4912 | Barramento de alta tensão em vergalhão de cobre nu 3/8" | MAT. | KG
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 0
CUSTO(material): | [5 empty] | 78.7
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 78.7
LEIS SOCIAIS(%): | [5 empty] | 0
0
0
TOTAL LEIS SOCIAIS: | [5 empty] | 0
CUSTO TOTAL UNIT.(c/LS): | [5 empty] | 78.7
QUANTIDADE: | [5 empty] | 23.64
CUSTO TOTAL(c/LS): | [5 empty] | 1860.46
06.01.214 | CAIXAS DE PASSAGEM
06.01.220 | ACESSÓRIOS
11236 | GRELHA FOFO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MAXIMA 1,5 T, 200 X 1000 MM, E= *15* MM | MAT. | UN
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 0
CUSTO(material): | [5 empty] | 174.48
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 174.48
LEIS SOCIAIS(%): | [5 empty] | 0
0
0
TOTAL LEIS SOCIAIS: | [5 empty] | 0
CUSTO TOTAL UNIT.(c/LS): | [5 empty] | 174.48
QUANTIDADE: | [5 empty] | 14.14
CUSTO TOTAL(c/LS): | [5 empty] | 2467.14
13343 | KIT DE MATERIAIS PARA BRACADEIRA PARA FIXACAO EM POSTE CIRCULAR, CONTEM TRES FIXADORES E UM ROLO DE FITA DE 3 M EM ACO CARBONO | MAT. | UN
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 0
CUSTO(material): | [5 empty] | 35.85
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 35.85
LEIS SOCIAIS(%): | [5 empty] | 0
0
0
TOTAL LEIS SOCIAIS: | [5 empty] | 0
CUSTO TOTAL UNIT.(c/LS): | [5 empty] | 35.85
QUANTIDADE: | [5 empty] | 3
CUSTO TOTAL(c/LS): | [5 empty] | 107.55
06.01.221 | ISOLADORES
ORSE INSUMO 10631 | Isolador polimérico tipo ancoragem - classe de tensão 15 KV | MAT. | UN
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 0
CUSTO(material): | [5 empty] | 26.4
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 26.4
LEIS SOCIAIS(%): | [5 empty] | 0
0
0
TOTAL LEIS SOCIAIS: | [5 empty] | 0
CUSTO TOTAL UNIT.(c/LS): | [5 empty] | 26.4
QUANTIDADE: | [5 empty] | 6
CUSTO TOTAL(c/LS): | [5 empty] | 158.4
06.01.222 | HASTE PARA ATERRAMENTO
06.01.223 | CORDOALHA OU CABO DE COBRE NU
96973 MOD | CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | M
88247U | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.2533 | 11.38 | 2.88
88264U | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.2533 | 13.73 | 3.48
863 | CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO | MAT. | M | 1.05 | 18.97 | 19.91
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 3.4
CUSTO(material): | [5 empty] | 22.83
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 26.26
LEIS SOCIAIS(%): | [5 empty] | 2.82
0
0
TOTAL LEIS SOCIAIS: | [5 empty] | 2.82
CUSTO TOTAL UNIT.(c/LS): | [5 empty] | 29.1
QUANTIDADE: | [5 empty] | 12.8
CUSTO TOTAL(c/LS): | [5 empty] | 371.84
ORSE INSUMO 664 | Conector p/ haste de aterramento 5/8" | MAT. | UN
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 0
CUSTO(material): | [5 empty] | 1.5
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 1.5
LEIS SOCIAIS(%): | [5 empty] | 0
0
0
TOTAL LEIS SOCIAIS: | [5 empty] | 0
CUSTO TOTAL UNIT.(c/LS): | [5 empty] | 1.5
QUANTIDADE: | [5 empty] | 3
CUSTO TOTAL(c/LS): | [5 empty] | 4.5
06.01.224 | ACESSÓRIOS DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO
402 | GANCHO OLHAL EM ACO GALVANIZADO, ESPESSURA 16MM, ABERTURA 21MM | MAT. | UN
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 0
CUSTO(material): | [5 empty] | 9.41
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 9.41
LEIS SOCIAIS(%): | [5 empty] | 0
0
0
TOTAL LEIS SOCIAIS: | [5 empty] | 0
CUSTO TOTAL UNIT.(c/LS): | [5 empty] | 9.41
QUANTIDADE: | [5 empty] | 2
CUSTO TOTAL(c/LS): | [5 empty] | 18.82
7581 | SAPATILHA EM ACO GALVANIZADO PARA CABOS COM DIAMETRO NOMINAL ATE 5/8" | MAT. | UN
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 0
CUSTO(material): | [5 empty] | 2.67
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 2.67
LEIS SOCIAIS(%): | [5 empty] | 0
0
0
TOTAL LEIS SOCIAIS: | [5 empty] | 0
CUSTO TOTAL UNIT.(c/LS): | [5 empty] | 2.67
QUANTIDADE: | [5 empty] | 2
CUSTO TOTAL(c/LS): | [5 empty] | 5.34
CPOS 36.20.540 | Cruzeta metálica de 2400 mm, para fixação de mufla ou para-raios | SER.CG | UN
88247U | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 4 | 11.38 | 45.55
88264U | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 2 | 13.73 | 27.47
CPOS P.19.000.048105 | Cruzeta de aço galvanizado a fogo, tipo 'U' de 2400mm, para fixação de muflas ou para-raios | MAT. | UN | 1 | 313.34 | 313.34
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 38.04
CUSTO(material): | [5 empty] | 348.32
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 386.32
LEIS SOCIAIS(%): | [5 empty] | 31.71
0
0
TOTAL LEIS SOCIAIS: | [5 empty] | 31.71
CUSTO TOTAL UNIT.(c/LS): | [5 empty] | 418.08
QUANTIDADE: | [5 empty] | 1
CUSTO TOTAL(c/LS): | [5 empty] | 418.07
ORSE INSUMO 10507 | Cinta aço galvanizado 180mm | MAT. | UN
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 0
CUSTO(material): | [5 empty] | 17.02
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 17.02
LEIS SOCIAIS(%): | [5 empty] | 0
0
0
TOTAL LEIS SOCIAIS: | [5 empty] | 0
CUSTO TOTAL UNIT.(c/LS): | [5 empty] | 17.02
QUANTIDADE: | [5 empty] | 10
CUSTO TOTAL(c/LS): | [5 empty] | 170.2
ORSE INSUMO 10609 | Conector Cunha com capa de proteção - classe de tensão 15KV - em Liga de alumínio para condutores isolados de 70mm/35mm - 50mm/50mm | MAT. | UN
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 0
CUSTO(material): | [5 empty] | 20.93
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 20.93
LEIS SOCIAIS(%): | [5 empty] | 0
0
0
TOTAL LEIS SOCIAIS: | [5 empty] | 0
CUSTO TOTAL UNIT.(c/LS): | [5 empty] | 20.93
QUANTIDADE: | [5 empty] | 11
CUSTO TOTAL(c/LS): | [5 empty] | 230.23
ORSE INSUMO 155 | Alça preformada p/ estai 9,5 mm mr | MAT. | UN
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 0
CUSTO(material): | [5 empty] | 11.88
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 11.88
LEIS SOCIAIS(%): | [5 empty] | 0
0
0
TOTAL LEIS SOCIAIS: | [5 empty] | 0
CUSTO TOTAL UNIT.(c/LS): | [5 empty] | 11.88
QUANTIDADE: | [5 empty] | 2
CUSTO TOTAL(c/LS): | [5 empty] | 23.76
ORSE INSUMO 1585 | Manilha sapatilha liga alumínio | MAT. | UN
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 0
CUSTO(material): | [5 empty] | 11.71
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 11.71
LEIS SOCIAIS(%): | [5 empty] | 0
0
0
TOTAL LEIS SOCIAIS: | [5 empty] | 0
CUSTO TOTAL UNIT.(c/LS): | [5 empty] | 11.71
QUANTIDADE: | [5 empty] | 6
CUSTO TOTAL(c/LS): | [5 empty] | 70.26
ORSE INSUMO 1592 | Mão francesa plana 619mm | MAT. | UN
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 0
CUSTO(material): | [5 empty] | 7.38
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 7.38
LEIS SOCIAIS(%): | [5 empty] | 0
0
0
TOTAL LEIS SOCIAIS: | [5 empty] | 0
CUSTO TOTAL UNIT.(c/LS): | [5 empty] | 7.38
QUANTIDADE: | [5 empty] | 2
CUSTO TOTAL(c/LS): | [5 empty] | 14.76
ORSE INSUMO 1672 | Parafuso cabeça abaulada 16 x 70mm | MAT. | UN
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 0
CUSTO(material): | [5 empty] | 9.69
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 9.69
LEIS SOCIAIS(%): | [5 empty] | 0
0
0
TOTAL LEIS SOCIAIS: | [5 empty] | 0
CUSTO TOTAL UNIT.(c/LS): | [5 empty] | 9.69
QUANTIDADE: | [5 empty] | 12
CUSTO TOTAL(c/LS): | [5 empty] | 116.28
ORSE INSUMO 3855 | Braço suporte tipo C, ref. BSC-04 | MAT. | UN
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 0
CUSTO(material): | [5 empty] | 254.5
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 254.5
LEIS SOCIAIS(%): | [5 empty] | 0
0
0
TOTAL LEIS SOCIAIS: | [5 empty] | 0
CUSTO TOTAL UNIT.(c/LS): | [5 empty] | 254.5
QUANTIDADE: | [5 empty] | 3
CUSTO TOTAL(c/LS): | [5 empty] | 763.5
ORSE INSUMO 4646 | Poste circular de concreto 11/ 600 Para linha de Transmissão | MAT. | UN
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 0
CUSTO(material): | [5 empty] | 1479.97
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 1479.97
LEIS SOCIAIS(%): | [5 empty] | 0
0
0
TOTAL LEIS SOCIAIS: | [5 empty] | 0
CUSTO TOTAL UNIT.(c/LS): | [5 empty] | 1479.97
QUANTIDADE: | [5 empty] | 1
CUSTO TOTAL(c/LS): | [5 empty] | 1479.97
ORSE INSUMO 4655 | Espaçador losangular 15kv | MAT. | UN
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 0
CUSTO(material): | [5 empty] | 26.9
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 26.9
LEIS SOCIAIS(%): | [5 empty] | 0
0
0
TOTAL LEIS SOCIAIS: | [5 empty] | 0
CUSTO TOTAL UNIT.(c/LS): | [5 empty] | 26.9
QUANTIDADE: | [5 empty] | 2
CUSTO TOTAL(c/LS): | [5 empty] | 53.8
06.01.300 | REDES EM MÉDIA E BAIXA TENSÃO
06.01.301 | QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO
ORSE 10920 | QD - Quadro / Painel em chapa galvanizada e pintura eletrostática na cor bege,sem disjuntores,com ( barramentos, isolador, pafusos, conector, espelho e montagem) -1400x800x300mm | SER.CG | UN
ORSE INSUMO 9748 | QD - Quadro / Painel em chapa galvanizada e pintura eletrostática na cor bege,sem disjuntores,com ( barramentos, isolador, pafusos, conector, espelho e montagem) -1400x800x300mm | MAT. | UN | 1 | 4424.45 | 4424.45
87292U | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SER.CG | M3 | 0.32 | 387.81 | 124.1
88309U | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 1 | 13.63 | 13.63
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 5 | 10.84 | 54.21
88264U | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 5 | 13.73 | 68.69
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 80.79
CUSTO(material): | [5 empty] | 4604.23
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 4685
LEIS SOCIAIS(%): | [5 empty] | 67.36
0
0
TOTAL LEIS SOCIAIS: | [5 empty] | 67.36
CUSTO TOTAL UNIT.(c/LS): | [5 empty] | 4752.35
QUANTIDADE: | [5 empty] | 2
CUSTO TOTAL(c/LS): | [5 empty] | 9504.76
06.01.302 | QUADRO DE FORÇA
ORSE 10920 | QD - Quadro / Painel em chapa galvanizada e pintura eletrostática na cor bege,sem disjuntores,com ( barramentos, isolador, pafusos, conector, espelho e montagem) -1400x800x300mm | SER.CG | UN
ORSE INSUMO 9748 | QD - Quadro / Painel em chapa galvanizada e pintura eletrostática na cor bege,sem disjuntores,com ( barramentos, isolador, pafusos, conector, espelho e montagem) -1400x800x300mm | MAT. | UN | 1 | 4424.45 | 4424.45
87292U | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SER.CG | M3 | 0.32 | 387.81 | 124.1
88309U | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 1 | 13.63 | 13.63
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 5 | 10.84 | 54.21
88264U | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 5 | 13.73 | 68.69
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 80.79
CUSTO(material): | [5 empty] | 4604.23
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 4685
LEIS SOCIAIS(%): | [5 empty] | 67.36
0
0
TOTAL LEIS SOCIAIS: | [5 empty] | 67.36
CUSTO TOTAL UNIT.(c/LS): | [5 empty] | 4752.35
QUANTIDADE: | [5 empty] | 1
CUSTO TOTAL(c/LS): | [5 empty] | 9504.76
06.01.303 | CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS
06.01.304 | ELETRODUTOS
ORSE 7151 | Duto corrugado flexível em PEAD Ø = 5", tipo Kanalex ou similar, lançado diretamente no solo, exclusive escavação e reaterro | SER.CG | M
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.45 | 10.84 | 4.87
ORSE INSUMO 7151 | Eletroduto corrugado flexível em PEAD Ø = 5", tipo Kanalex ou similar | MAT. | M | 1.015 | 76.13 | 77.27
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 2.29
CUSTO(material): | [5 empty] | 79.83
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 82.14
LEIS SOCIAIS(%): | [5 empty] | 1.9
0
0
TOTAL LEIS SOCIAIS: | [5 empty] | 1.9
CUSTO TOTAL UNIT.(c/LS): | [5 empty] | 84.05
QUANTIDADE: | [5 empty] | 35.07
CUSTO TOTAL(c/LS): | [5 empty] | 2946.58
ORSE 7152 | Duto corrugado flexível em PEAD Ø = 6", tipo Kanalex ou similar, lançado diretamente no solo, exclusive escavação e reaterro | SER.CG | M
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.45 | 10.84 | 4.87
ORSE INSUMO 6568 | Eletroduto corrugado flexível em PEAD Ø = 6", tipo Kanalex ou similar | MAT. | M | 1.015 | 112.65 | 114.34
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 2.29
CUSTO(material): | [5 empty] | 116.89
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 119.2
LEIS SOCIAIS(%): | [5 empty] | 1.9
0
0
TOTAL LEIS SOCIAIS: | [5 empty] | 1.9
CUSTO TOTAL UNIT.(c/LS): | [5 empty] | 121.11
QUANTIDADE: | [5 empty] | 19.22
CUSTO TOTAL(c/LS): | [5 empty] | 2327.15
06.01.305 | CABOS E FIOS (CONDUTORES)
ORSE 4005 | Cabo de cobre isolado EPR ou XLPE 6,0mm², 0,6/1kv / 90º C | SER.CG | M
88264U | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.13 | 13.73 | 1.78
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.13 | 10.84 | 1.41
ORSE INSUMO 3818 | Cabo de cobre isolado EPR ou XLPE), 6,0mm², 0,6/1kv / 90º C | MAT. | M | 1.02 | 5.31 | 5.41
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 1.68
CUSTO(material): | [5 empty] | 6.88
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 8.59
LEIS SOCIAIS(%): | [5 empty] | 1.4
0
0
TOTAL LEIS SOCIAIS: | [5 empty] | 1.4
CUSTO TOTAL UNIT.(c/LS): | [5 empty] | 10.01
QUANTIDADE: | [5 empty] | 300.83
CUSTO TOTAL(c/LS): | [5 empty] | 2996.26
ORSE 7916 | Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 35mm² - 0,6Kv/1Kv/90° | SER.CG | M
88264U | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.21 | 13.73 | 2.88
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.21 | 10.84 | 2.27
ORSE INSUMO 4117 | Cabo de cobre isolado EPR, flexivel, 35mm², 0,6/1kv / 90º C (Eprotenax-G7 ou similar) | MAT. | M | 1.02 | 15 | 15.3
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 2.72
CUSTO(material): | [5 empty] | 17.68
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 20.45
LEIS SOCIAIS(%): | [5 empty] | 2.26
0
0
TOTAL LEIS SOCIAIS: | [5 empty] | 2.26
CUSTO TOTAL UNIT.(c/LS): | [5 empty] | 22.72
QUANTIDADE: | [5 empty] | 107.08
CUSTO TOTAL(c/LS): | [5 empty] | 2426.43
ORSE 7917 | Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 50mm² - 0,6Kv/1Kv/90° | SER.CG | M
88264U | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.31 | 13.73 | 4.25
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.31 | 10.84 | 3.36
ORSE INSUMO 4118 | Cabo de cobre isolado EPR, flexivel, 50mm², 0,6/1kv / 90º C (Eprotenax-G7 ou similar) | MAT. | M | 1.02 | 20 | 20.4
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 4.02
CUSTO(material): | [5 empty] | 23.95
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 28.01
LEIS SOCIAIS(%): | [5 empty] | 3.34
0
0
TOTAL LEIS SOCIAIS: | [5 empty] | 3.34
CUSTO TOTAL UNIT.(c/LS): | [5 empty] | 31.37
QUANTIDADE: | [5 empty] | 73.16
CUSTO TOTAL(c/LS): | [5 empty] | 2290.63
ORSE 7918 | Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 95mm² - 0,6Kv/1Kv/90° | SER.CG | M
88264U | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.36 | 13.73 | 4.94
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.36 | 10.84 | 3.9
ORSE INSUMO 4120 | Cabo de cobre isolado EPR, flexivel, 95mm², 0,6/1kv / 90º C (Eprotenax-G7 ou similar) | MAT. | M | 1.02 | 44 | 44.88
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 4.67
CUSTO(material): | [5 empty] | 49.01
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 53.72
LEIS SOCIAIS(%): | [5 empty] | 3.88
0
0
TOTAL LEIS SOCIAIS: | [5 empty] | 3.88
CUSTO TOTAL UNIT.(c/LS): | [5 empty] | 57.61
QUANTIDADE: | [5 empty] | 359.46
CUSTO TOTAL(c/LS): | [5 empty] | 20690.51
ORSE 8070 | Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 25mm² - 0,6Kv/1Kv/90° | SER.CG | M
88264U | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.17 | 13.73 | 2.33
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.17 | 10.84 | 1.84
ORSE INSUMO 4116 | Cabo de cobre isolado EPR, flexivel, 25mm², 0,6/1KV / 90º C (Eprotenax-G7 ou similar) | MAT. | M | 1.02 | 11.9 | 12.13
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 2.2
CUSTO(material): | [5 empty] | 14.06
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 16.3
LEIS SOCIAIS(%): | [5 empty] | 1.82
0
0
TOTAL LEIS SOCIAIS: | [5 empty] | 1.82
CUSTO TOTAL UNIT.(c/LS): | [5 empty] | 18.14
QUANTIDADE: | [5 empty] | 18.29
CUSTO TOTAL(c/LS): | [5 empty] | 330.68
ORSE 8071 | Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 70mm² - 0,6Kv/1Kv/90° | SER.CG | M
88264U | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.34 | 13.73 | 4.67
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.34 | 10.84 | 3.68
ORSE INSUMO 4119 | Cabo de cobre isolado EPR, flexivel, 70mm², 0,6/1kv / 90º C (Eprotenax-G7 ou similar) | MAT. | M | 1.02 | 24 | 24.48
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 4.41
CUSTO(material): | [5 empty] | 28.36
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 32.82
LEIS SOCIAIS(%): | [5 empty] | 3.67
0
0
TOTAL LEIS SOCIAIS: | [5 empty] | 3.67
CUSTO TOTAL UNIT.(c/LS): | [5 empty] | 36.51
QUANTIDADE: | [5 empty] | 563.98
CUSTO TOTAL(c/LS): | [5 empty] | 20551.43
ORSE 8072 | Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 120mm² - 0,6Kv/1Kv/90° | SER.CG | M
88264U | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.46 | 13.73 | 6.32
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.46 | 10.84 | 4.98
ORSE INSUMO 4121 | Cabo de cobre isolado EPR, flexivel, 120mm², 0,6/1KV / 90º C (Eprotenax-G7 ou similar) | MAT. | M | 1.02 | 51.5 | 52.53
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 5.97
CUSTO(material): | [5 empty] | 57.82
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 63.82
LEIS SOCIAIS(%): | [5 empty] | 4.97
0
0
TOTAL LEIS SOCIAIS: | [5 empty] | 4.97
CUSTO TOTAL UNIT.(c/LS): | [5 empty] | 68.81
QUANTIDADE: | [5 empty] | 542.64
CUSTO TOTAL(c/LS): | [5 empty] | 37339.05
ORSE 8073 | Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 185mm² - 0,6Kv/1Kv/90° | SER.CG | M
88264U | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.74 | 13.73 | 10.16
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.74 | 10.84 | 8.02
ORSE INSUMO 4122 | Cabo de cobre isolado EPR, flexivel, 185mm², 0,6/1KV / 90º C (Eprotenax-G7 ou similar) | MAT. | M | 1.02 | 86.68 | 88.41
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 9.61
CUSTO(material): | [5 empty] | 96.94
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 106.59
LEIS SOCIAIS(%): | [5 empty] | 8
0
0
TOTAL LEIS SOCIAIS: | [5 empty] | 8
CUSTO TOTAL UNIT.(c/LS): | [5 empty] | 114.6
QUANTIDADE: | [5 empty] | 1437.83
CUSTO TOTAL(c/LS): | [5 empty] | 164703.42
ORSE 8348 MOD | Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), flexível, 2,5mm², 1kv / 90º C | SER.CG | M
88264U | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.13 | 13.73 | 1.78
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.13 | 10.84 | 1.41
ORSE INSUMO 3816 | Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), 2,5mm², 1kv / 90º C | MAT. | M | 1.02 | 2.4 | 2.44
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 1.68
CUSTO(material): | [5 empty] | 3.91
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 5.62
LEIS SOCIAIS(%): | [5 empty] | 1.4
0
0
TOTAL LEIS SOCIAIS: | [5 empty] | 1.4
CUSTO TOTAL UNIT.(c/LS): | [5 empty] | 7.04
QUANTIDADE: | [5 empty] | 382.83
CUSTO TOTAL(c/LS): | [5 empty] | 2675.98
ORSE 9205 | Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 10mm² - 0,6Kv/1Kv/90° | SER.CG | M
88264U | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.14 | 13.73 | 1.92
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.14 | 10.84 | 1.51
ORSE INSUMO 4125 | Cabo de cobre isolado EPR, flexivel, 10mm², 0,6/1KV / 90º C (Eprotenax-G7 ou similar) | MAT. | M | 1.02 | 4.5 | 4.59
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 1.81
CUSTO(material): | [5 empty] | 6.17
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 8.02
LEIS SOCIAIS(%): | [5 empty] | 1.5
0
0
TOTAL LEIS SOCIAIS: | [5 empty] | 1.5
CUSTO TOTAL UNIT.(c/LS): | [5 empty] | 9.54
QUANTIDADE: | [5 empty] | 573.04
CUSTO TOTAL(c/LS): | [5 empty] | 5432.41
06.01.306 | CAIXAS DE PASSAGEM
06.01.308 | DISJUNTORES
CPOS 37.13.770 | Disjuntor em caixa moldada, térmico e magnético ajustáveis, tripolar 1250/690 V, faixa de ajuste de 800 até 1250 A | SER.CG | UN
88247U | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 2 | 11.38 | 22.77
88264U | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 2 | 13.73 | 27.47
CPOS P.26.000.044007 | Disjuntor em caixa moldada, termomagnético, tripolar, 1250A, Vn= 690V, 50/60Hz, faixa de ajuste de 800 até 1250A, ref. DWA1600S-1250-3 da Weg ou equivalente | MAT. | UN | 1 | 9611.1 | 9611.1
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 26.92
CUSTO(material): | [5 empty] | 9634.42
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 9661.32
LEIS SOCIAIS(%): | [5 empty] | 22.44
0
0
TOTAL LEIS SOCIAIS: | [5 empty] | 22.44
CUSTO TOTAL UNIT.(c/LS): | [5 empty] | 9683.8
QUANTIDADE: | [5 empty] | 1
CUSTO TOTAL(c/LS): | [5 empty] | 9683.78
ORSE 8910 | Disjuntor tripolar 630 A com caixa moldada, 30kA | SER.CG | UN
ORSE INSUMO 9138 | Disjuntor tripolar 630A 3VT3763-2AA36-OAAO | MAT. | UN | 1 | 1284 | 1284
ORSE INSUMO 9193 | Disparador eletronico de 250 a 630 A | MAT. | UN | 1 | 1968 | 1968
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 2 | 10.84 | 21.68
88264U | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 2 | 13.73 | 27.47
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 25.99
CUSTO(material): | [5 empty] | 3275.16
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 3301.15
LEIS SOCIAIS(%): | [5 empty] | 21.67
0
0
TOTAL LEIS SOCIAIS: | [5 empty] | 21.67
CUSTO TOTAL UNIT.(c/LS): | [5 empty] | 3322.82
QUANTIDADE: | [5 empty] | 5
CUSTO TOTAL(c/LS): | [5 empty] | 16614.1
06.01.312 | PROTEÇÃO CONTRA SURTOS
ORSE 9041 MOD 1 | Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS monopolar 12kA - 275v | SER.CG | UN
88264U | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.3 | 13.73 | 4.12
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.3 | 10.84 | 3.25
39469 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC) | MAT. | UN | 1 | 70.73 | 70.73
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 3.89
CUSTO(material): | [5 empty] | 74.17
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 78.09
LEIS SOCIAIS(%): | [5 empty] | 3.23
0
0
TOTAL LEIS SOCIAIS: | [5 empty] | 3.23
CUSTO TOTAL UNIT.(c/LS): | [5 empty] | 81.34
QUANTIDADE: | [5 empty] | 2
CUSTO TOTAL(c/LS): | [5 empty] | 162.58
ORSE 9041 MOD 2 | Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS monopolar 60kA - 275v | SER.CG | UN
88264U | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.3 | 13.73 | 4.12
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.3 | 10.84 | 3.25
39472 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *90* KA (TIPO AC) | MAT. | UN | 1 | 181.47 | 181.47
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 3.89
CUSTO(material): | [5 empty] | 184.91
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 188.83
LEIS SOCIAIS(%): | [5 empty] | 3.23
0
0
TOTAL LEIS SOCIAIS: | [5 empty] | 3.23
CUSTO TOTAL UNIT.(c/LS): | [5 empty] | 192.08
QUANTIDADE: | [5 empty] | 12
CUSTO TOTAL(c/LS): | [5 empty] | 2304.36
06.01.400 | ILUMINAÇÃO E TOMADAS
06.01.401 | LUMINÁRIAS
CPOS 41.14.090 MOD | Luminária retangular de sobrepor tipo calha fechada, com difusor translúcido, para 2 lâmpadas fluorescentes de 28 W, inclusive lâmpadas e reator | SER.CG | UN
88247U | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.8 | 11.38 | 9.11
88264U | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.6 | 13.73 | 8.24
CPOS P.14.000.046540 | Lâmpada fluorescente tubular, base bipino bilateral de 28 W, ref. T5 HE Lumilux, 28W/840 da Osram, TL5 Essential 28W/8401SL Philips, ou equivalente | MAT. | UN | 2 | 8.9 | 17.8
CPOS P.15.000.091336 | Luminária retangular de sobrepor tipo calha fechada difusor em acrílico translúcido para 2 lâmpadas fluorescentes 28/32/36/54W, ref. L40S232B da AMES, 750228 LC da ARM, FHT05-S228 da Lumicenter, PL289/24 TL da Prolumi, AL 7551.2FT28 da Ajalumi ou equivalente | MAT. | UN | 1 | 134.33 | 134.33
CPOS P.28.000.046542 | Reator eletrônico de alto fator de potência com partida instantânea para duas lâmpadas fluorescentes tubulares, TL-5, base bipino bilateral, 2 x 28 W - 220 V | MAT. | UN | 1 | 61.99 | 61.99
20111 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M | MAT. | UN | 0.01 | 9.2 | 0.09
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 9.18
CUSTO(material): | [5 empty] | 222.35
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 231.54
LEIS SOCIAIS(%): | [5 empty] | 7.65
0
0
TOTAL LEIS SOCIAIS: | [5 empty] | 7.65
CUSTO TOTAL UNIT.(c/LS): | [5 empty] | 239.21
QUANTIDADE: | [5 empty] | 12
CUSTO TOTAL(c/LS): | [5 empty] | 2870.16
CPOS 50.05.160 | Módulo para adaptação de luminária de emergência, autonomia 90 minutos para lâmpada fluorescente | SER.CG | UN
88247U | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.3 | 11.38 | 3.41
88264U | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.3 | 13.73 | 4.12
CPOS P.16.000.091001 | Módulo para adaptação de luminária de emergência, autonomia 90 minutos para lâmpada fluorescente | MAT. | UN | 1 | 195.42 | 195.42
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 4.03
CUSTO(material): | [5 empty] | 198.9
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 202.94
LEIS SOCIAIS(%): | [5 empty] | 3.35
0
0
TOTAL LEIS SOCIAIS: | [5 empty] | 3.35
CUSTO TOTAL UNIT.(c/LS): | [5 empty] | 206.31
QUANTIDADE: | [5 empty] | 4
CUSTO TOTAL(c/LS): | [5 empty] | 825.12
06.01.403 | INTERRUPTORES
06.01.404 | TOMADAS
06.01.600 | GERAÇÃO DE EMERGÊNCIA
06.01.601 | GERADOR
COTAÇÃO 4 | Fornecimento de grupo gerador D300D6 Cummins, open-set, 300kW/375kVA (stand-by), grau de proteção IP 23, 380/220V, 60Hz, com pré-aquecimento, inclusive chave de transferência automática e kit atenuador de ruído | MAT. | UN
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 0
CUSTO(material): | [5 empty] | 193000
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 193000
LEIS SOCIAIS(%): | [5 empty] | 0
0
0
TOTAL LEIS SOCIAIS: | [5 empty] | 0
CUSTO TOTAL UNIT.(c/LS): | [5 empty] | 193000
QUANTIDADE: | [5 empty] | 1
CUSTO TOTAL(c/LS): | [5 empty] | 193000
CPOS 36.08.140 MOD | Instalação de grupo gerador 300kW/375kVA, com acessórios | SER.CG | UN
88247U | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 40 | 11.38 | 455.57
88264U | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 20 | 13.73 | 274.76
88266U | ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 8 | 17.44 | 139.53
CUSTO(mão-de-obra): | [5 empty] | 473.42
CUSTO(material): | [5 empty] | 396.44
CUSTO TOTAL(unit.): | [5 empty] | 869.32
LEIS SOCIAIS(%): | [5 empty] | 394.82
0
0
TOTAL LEIS SOCIAIS: | [5 empty] | 394.82
CUSTO TOTAL UNIT.(c/LS): | [5 empty] | 1264.36
QUANTIDADE: | [5 empty] | 1
CUSTO TOTAL(c/LS): | [5 empty] | 1264.68
08.00.000 | INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO
08.01.000 | PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO
08.01.500 | EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS
08.01.517 | EXTINTOR PORTÁTIL